汉源县中医医院

关于单孔腔镜器械采购的询价函（第二次）

   各供应商   ：

根据工作需要，我院拟采购一批单孔腔镜器械，现就有关事宜，邀请各单位对该项目进行报价（报价要求详见附件1《报价须知》），我院将根据报价情况择优选取。

请将报价文件、单位法人证书、资质符合文件及服务承诺等材料的扫描件（以上资料须载明详细联系方式、加盖公章）于2024年7月5日(星期三)上午9：00前发送至邮箱358478121@qq.com（联系人：廖老师，电话：19934051614）。

附件：1.报价须知

2.报价函
                汉源县中医医院

2024年6月28日

附件1

报价须知

资质要求：

1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.提供医疗器械生产许可证
6.提供医疗器械产品注册证

7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

8.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

9.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

10.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）
11.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

12.其他有利于用户的服务承诺：
以上资料均加盖单位公章
二、技术要求和商务要求
（一）采购清单：

1.货物名称：单孔腔镜器械

2.数量：4把

3.最高限价：55000.00元（大写：伍万伍仟元整），高于最高限价的报价为无效报价。

（二）★配置要求：

1.主要用途：分离组织

2.结构要求：由头部、杆部和手柄组成，头部为一队带钳喙的叶片。

3.主要性能：

3.1开合性能：钳头开合顺利，钳杆在开合时不能干扰使用者的只用晃动。

3.2开张力传递系数：手柄加力与钳头张开力之间的力传递系统≤0.4。

3.3闭合力传递系数：手柄加力与钳头张开力之间的力传递系统≤0.4。

3.4弹性和牢固性：不得出现扭曲、开裂或其他永久变形。

3.5钳头齿型：齿型清晰、对位准确、齿合到位。

3.6直径尺寸≥2.9mm

3.7长度尺寸≥30cm

3.8材料：不锈钢

（三）★商务要求：

1.交货期限及地点：

1.1项目履约期限：合同签订后，采购人通知进场日起60日内完成货物的配送、安装和调试，交付采购人验收、试用。

1.2交货地点：汉源县中医医院，具体地点根据项目实际情况采购人指定。

2.质量要求：

2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责，若因产品质量或安装等造成的安全事故由乙方承担全部责任。

3.付款方式：

3.1合同签订生效完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

4.报价要求：

4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有设备及所有设备配套线材，搬运费、物流费、安装费运输、调试费、培训费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
三、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。
询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
附件2
报 价 函
致：汉源县中医医院

根据你单位“单孔腔镜器械采购”询价函的要求，经研究和核算相关文件后，我方愿以人民币          元（大写           ）报价。我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

我方所提供的文件及资料均真实无误及有效，因我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

报价人：              （盖章）  

单位地址：
联系人：
联系方式：

日  期：
