附件1

报价须知

资质要求：

（一）一般资质要求：
1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）
6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）
7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）
8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）
9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：

以上资料均加盖单位公章

二、技术要求和商务要求
（一）采购清单：

1.货物名称：手动双摇病床（配置：折叠护栏、床垫、输液杆、床头柜）

2.数量：30套

3.最高限价为60000.00元（大写：陆万元整），高于最高限价的报价为无效报价。

（二）★配置要求：

床：

1.规格尺寸：2200*980*500mm。

2.背板升降角度为0～75º±5º;腿板升降角度为0～35º±5º。

★3.床面采用优质碳钢1.5mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型并带透气孔。

4.床架采用优质碳钢矩管40*60*1.0焊接成型，床体整体承载≧400㎏；四角带输液杆孔。

5.结构安全，人体接触部位无刃口，固定部位牢固无松动；

★6.整床体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，涂层冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹等现象。

7.PP床头采用PP材料一次吹塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用ABS材料对扣式防脱落结构原理，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求。

8.二、三折丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过盈，打滑保护装置，并有防尘保护套，采用曲柄隐藏式钢制摇手。

★9.6柱铝合折叠护栏采用D型铝合金扶手，表面硬化处理，采用厚度为t=1.5mm铝合金型材,护栏自锁式机构，压铸铝合金枪把手，安装方式采用两侧固定。

10.床面连接采用t≧3mm的钢件连接。

★11.脚轮采用¢125防静电、防缠绕面包轮，4只全部带刹，轮面采用耐磨TPU材质，具有耐水、耐油、耐药性并具良好减震性，推动时脚轮转动灵活，制锁可靠。

12. 配置2个引流袋挂钩；杂物架一个、输液杆一个。

★13.生产厂家具有IS013458医疗器械质量体系认证证书及中国环境标志产品认证证书。

★14.床体上要带有生产时间，铭牌标识。

床垫：

1.规格尺寸：(795+290+370+525=1980)*880*70mm。

★2.床垫外套为透气性良好的深色防水牛津布，舒适耐用，具有防霉防菌功能。外套拉链封口便于拆洗和清理，侧面带透气孔。

内置3cm高弹海绵与4cm棕丝，回弹性好，久睡不变形。

床头柜:

1.规格尺寸：480*480*760mm。

★2.床头柜采用优质ABS工程塑料注塑成型后装配而成，无毒无味，绝缘性、耐磨性、稳定性优良，使用安全方便。

3.床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩,可收折，方便存放病员日常用品。

4.配备一个进餐台，含有筷条放置凹槽和水杯放置槽。

5.抽屉抽拉轻松灵活，内部平整光滑，可存放大量物品，方便实用。

6.下面为储物柜带2档可调式搁板，并带有暖水瓶放置装置，安全性高。

7.床头柜为圆弧形造型，整体颜色搭配合理；整体结构坚实牢固，功能多样而使用。

（三）★商务要求：

1.交货期限及地点：

1.1项目履约期限：合同签订后，采购人通知进场日起10日内完成货物的配送,交付采购人验收、试用。

1.2交货地点：汉源县中医医院。
2.质量要求：

2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责。

3.付款方式：

3.1完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后向供应商支付合同总金额100%的款项。

4.报价要求：

4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有设备及所有设备配套线材，搬运费、物流费、安装费运输、调试费、培训费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。报价需提交报价函，盖章有效。

询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
（三）报价不接受联合体报价。
