附件1

报价须知

- 资质要求：

1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）

9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：

以上资料均加盖单位公章

二、技术要求和商务要求

（一）采购清单：

1.货物名称：经皮神经电刺激仪

2.数量：6台

3.合计最高限价为60000.00元（大写：陆万元整），高于最高限价的报价为无效报价。

（二）★配置要求：

- 1.输出通道：三路矩形波脉冲输出。

- 2.使用电源：a.c.220V，50Hz。

- 3.脉冲频率：1Hz～160Hz，步进为1Hz，允差±20％。

- 4.脉冲宽度：20 μs～520 μs，步进为10 μs，允差±20％。

- 5.输出幅度：在500Ω的负载电阻下，不大于65V。

- 6.治疗时间：0～99min可调，允差±10％，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出 停止。

- 7.治疗方式有三种：

- A.连续输出；

- B.慢速断续输出，断续周期：为4s±0.5s；

- C.快速断续输出，断续周期：为2s±0.5s。

- （三）★商务要求：

- 1.交货期限及地点：

- 1.1项目履约期限：合同签订后，10日内完成货物的配送,交付采购人验收、试用。

- 1.2交货地点：汉源县中医医院。

- 2.质量要求：

- 2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责。

- 2.4质保期为3年。

- 3.付款方式：

- 3.1完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

- 4.报价要求：

- 4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有设备及所有设备配套线材，搬运费、物流费、安装费运输、调试费、培训费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。

- 三、报价要求及定标

- 供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。

- 询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。