附件1

报价须知

- 资质要求：

1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）

9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：

以上资料均加盖单位公章

- 技术要求和商务要求

（一）采购清单：

1.货物名称：平床

2.数量：100套

3.合计最高限价为70000.00元（大写：柒万元整）

（二）★配置要求：

- 1.配置：平床一张、床垫一个。

2.规格尺寸：2040*900*500mm

- 3.床头、床尾、床脚，均采用Φ38*1.2mm优质不锈钢圆管弯曲而成，床尾带有患者病历卡槽，床脚安装防滑胶套。

- 4.床边采用30*60*1.2mm优质矩管制作，经多次表面处理后采用环保塑粉静电喷塑而成；床框对角带输液杆插孔；床面板采用20*40mm矩管焊接而成。

- 5.床头与床面用螺丝连接，螺母采用防滑锁紧螺母，在无外界工具的情况下不能随意拧松。

- 6.床面均布270公斤额定载荷后不变形，床面下方横向采用3根抬条，纵向采用2根抬条，使床面更加牢固不变形。。

- 7.床面横梁下方焊接4个约束带挂勾。

- 8.整体采用全自动器人生产线焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全确保焊接产品质量。

9.整体经酸洗、磷化、表调、烘干等多次表面处理后采用环保塑粉静电喷塑而成；床面通过连续150小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。（提供第三方检测报告复印件），病床主体为乳白色

10.床垫厚度80mm，配套床垫由高密度海绵和椰棕组成，内衬优质海绵厚度50mm，椰棕厚度 30mm，床垫外套可拆洗，由优质防水布制作。床垫海绵甲醛含量≦100mg/Kg,PH值4.0-9.0，回弹率≧39%，可分解致癌物≦10mg/Kg；椰棕采用环保棕垫，棕垫甲醛释放量≦0.03mg/㎡.h,（提供第三方检测报告复印件），产品材质抗细菌滋生，除菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）＞99%（提供第三方检测报告复印件），床套面料具有防螨、阻燃功能，符合GB/T24253-2009、GB/T5455-2014标准，

- （二）★商务要求：

- 1.交货期限及地点：

- 1.1项目履约期限：合同签订后30日内完成货物的配送、安装，交付采购人验收、试用。

- 1.2交货地点：汉源县中医医院，具体地点根据项目实际情况采购人指定。

- 2.质量要求：

- 2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责，若因产品质量或安装等造成的安全事故由乙方承担全部责任。

- 3.付款方式：

- 3.1合同签订生效完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

- 4.报价要求：

- 4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有货物及搬运费、物流费、安装费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

- 5.质保期：

5.1质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；首次交货后，如货物出现质量问题经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

5.2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

5.3本项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，乙方若因设备升级更新等原因不能保障供应造成甲方损失的，乙方承担全部赔偿责任，在交货时需向甲方提供设备常规备品备件。

5.4保修期届满后，设备非因采购人过错出现质量问题，乙方仍应按前款约定上门维修或更换，甲方应承担材料费，其他费用由乙方承担。其他未描述保修细节按照乙方相关文件执行。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。

- 三、报价要求及定标

- 供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。报价需提交报价函，盖章有效。

询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。