附件1

报价须知

资质要求：

  （一）一般资质要求
1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）；

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）；

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）；

（二）特殊资质要求
1.具备由省级气象主管机构颁发的 《雷电防护装置检测资质证书》-甲级资质，提供复印件；
以上资料均加盖单位公章
二、技术要求和商务要求
（一）采购内容：

1.汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目防雷检测服务。 

2.中医药特色诊疗中心建设大楼共12层，第一层2513平方米，第二层2225平方米，第三层2310平方米，第四层2310平方米，第五到十一层，每层1797平方米，第十二层楼1461平方米，地下负一楼6023.81平方米，地下负二楼6023.81平方米，共计35445.62平方米
3.合计最高限价为20000.00元（大写：贰万元整），

（二）★服务要求

1.工期：15个日历天。

2.根据检测结果出具相关报告。
2.质量验收标准：工程质量符合国家现行相关验收规范合格标准。

3.一旦发生质量、安全事故，所造成的一切返工重做等费用，概由中选供应商自行负责。
（三）★商务要求：

1.项目报价均包含为实施和完成该项所有工作内容所需的人工、材料、机械、测试试验，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及施工现场的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见气候和地质条件）。

2.工程在实施过程中若出现变更或调整，竞标报价中如有类似变更工程的价格，可以参照类似价格进行结算，没有类似价格的在结算时由本项目的造价机构出具相应的结算价格。

3.付款方式：验收合格后，提供相关完税发票，30日内支付合同总金额的100%；

三、其他要求

 （一）检测范围

1.外部防雷装置：包括接闪器（避雷针、避雷带、避雷网）、引下线和接地装置。

2.内部防雷装置：包括等电位连接、浪涌保护器（SPD）和其他电气防护设备。

（二）检测项目

1.接闪器检查：确认接闪器的高度、位置和覆盖范围是否符合设计要求，表面是否有锈蚀或损坏。

2.引下线测试：检查引下线的连接是否牢固，是否存在断裂或腐蚀现象。

3.接地电阻测量：使用专业仪器测量接地电阻值，确保其满足国家标准。

4.浪涌保护器状态：检测SPD的工作状态，查看指示灯是否正常，并记录其型号和参数。

5.等电位连接验证：检查金属管道、电缆屏蔽层及其他导电部件之间的等电位连接情况。

（三）防雷检测人员资质要求

1.熟悉国家和地方关于防雷检测的相关法律法规、技术标准（如《建筑物防雷设计规范》GB 50057）。

2.掌握雷电防护原理、防雷装置结构及工作原理等基础知识。

3.能够识别不同类型的防雷设备及其安装要求。

4.持有省级或以上气象主管机构颁发的防雷装置检测资格证书。

5.至少具备1年以上的防雷检测实际操作经验，能够独立完成现场检测任务。

6.熟练使用各种防雷检测仪器（如接地电阻测试仪、浪涌保护器测试仪等）。
四、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。
询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
