附件1

报价须知

资质要求：

（一）一般资质要求
1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）；

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）；

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）；

（二）特殊资质要求
1.具备由市场监督管理部门颁发的《CMA检验检测机构资质认定》以及建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质（包含室内环境检测）》，提供复印件；
以上资料均加盖单位公章
二、技术要求和商务要求
（一）采购内容：

1.汉源县中医医院中医药特色诊疗中心建设项目室内空气检测服务。 

2.中医药特色诊疗中心建设大楼共12层，第一层2513平方米，第二层2225平方米，第三层2310平方米，第四层2310平方米，第五到十一层，每层1797平方米，第十二层楼1461平方米，地下负一楼6023.81平方米，地下负二楼6023.81平方米， 共计35个点位。
3.合计最高限价为23000.00元（大写：贰万叁仟元整），

（二）★服务要求

1.工期：15个日历天。

2.质量验收标准：工程质量符合国家现行相关验收规范合格标准；

3.一旦发生质量、安全事故，所造成的一切返工重做等费用，概由中选供应商自行负责。
（三）★商务要求：

1.工程量清单中各项目单价的报价均包含为实施和完成该项所有工作内容所需的人工、材料、机械、测试试验，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及施工现场的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见气候和地质条件）。

2.工程在实施过程中若出现变更或调整，竞标报价中如有类似变更工程的价格，可以参照类似价格进行结算，没有类似价格的在结算时由本项目的造价机构出具相应的结算价格。

3.付款方式：验收合格后，提供相关完税发票，30日内支付合同总金额的100%；

三、其他要求

（一）检测内容

中医药特色诊疗中心建设项目室内空气检测，检测项目包括：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）、氡等。

（二）室内空气检测人员资质要求

1.持有国家或地方相关部门颁发的室内环境检测职业资格证书，如《室内空气质量检测员资格证》或其他相关认证。

2.熟练掌握空气采样设备的操作方法，能够准确使用检测仪器（如甲醛检测仪、PM2.5检测仪等），并熟悉实验室分析流程。

3.至少具备一年以上的室内空气检测相关工作经验，能够独立完成从采样到数据分析的全流程工作。

四、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。
询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
