附件1

报价须知

资质要求：
1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）；

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）；

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）；

9.未被列入“信用中国”失信名单，提供查询截图。

以上资料均加盖单位公章
二、技术要求和商务要求
（一）采购内容：

1.汉源县中医医院磁共振系统配件线缆采购。

2.适配设备信息：

（1）设备名称：磁共振成像系统

品牌型号：西门子 MAGNETOM Sempra 1.5T

设备编号：[179771]

购置日期与使用年限：[2022年10月购置，已使用4年]

（2）核心问题：图像伪影

故障线缆类型：[线缆故障]

梯度线缆：连接梯度放大器与梯度线圈，传输大电流以产生快速变化的磁场。

故障现象描述：

图像出现严重伪影：图像扭曲、带状阴影、信号丢失等，且伪影模式与梯度切换方向相关。

（3）初步诊断

    经第三方专业维保工程师现场诊断，确认为线圈线缆故障导致的系统性故障。
3.合计最高限价为28000.00元（大写：贰万捌仟元整），

（二）★服务要求

1.工期：合同签订后，接到采购人移机通知书后20个工作日内完成服务项目。

2.线缆质量标准

解决采购内容第2点中（2）（3）故障问题。

3.质保期为验收之日起1年。

（三）★商务要求：

1.项目报价均包含为实施和完成该项所有工作内容所需的人工、材料、机械、测试试验，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及施工现场的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见气候和地质条件）。

2.付款方式：验收合格后，提供相关完税发票，30日内支付合同总金额的100%；

三、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。
询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
