附件1

报价须知

资质要求：

一般资质要求
1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）；

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）；

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）；

以上资料均加盖单位公章
二、技术要求和商务要求
（一）采购内容

1.采购项目：DR防护用品
2.合计最高限价为15000.00元（大写：壹万伍仟元整），

（二）★配置要求

	名称
	规格（mm）
	数量
	参数
	备注

	射线防护屏风
	1500*700
	1
	尺寸规格：1500*700

结构设计：折叠式，手动升降
	2.0
mmpb

	医用射线防护帘
	1000*600
	2
	尺寸规格：1000*600
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：牛津布，防水材料，便于清洗，表面结实耐用
适用范围：120kv管电压
结构设计：采用多层材料制作，符合人体工程学设计
制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细
	

	防辐射围领
	直型
	2
	尺寸规格：直型
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：牛津布，防水材料，便于清洗，表面结实耐用
适用范围：120kv管电压
结构设计：采用多层材料制作，符合人体工程学设计
制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细
	

	防辐射围领
	儿童型
	2
	尺寸规格：儿童型
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：牛津布，防水材料，便于清洗，表面结实耐用
适用范围：120kv管电压
结构设计：采用多层材料制作，符合人体工程学设计
制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细
	

	防辐射帽
	通用型
	2
	尺寸规格：通用型
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：牛津布，防水材料，便于清洗，表面结实耐用
适用范围：120kv管电压
结构设计：采用多层材料制作，符合人体工程学设计
制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细
	

	防辐射衣
	1000*600
	2
	尺寸规格：1000*600
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：牛津布，防水材料，便于清洗，表面结实耐用
适用范围：120kv管电压
结构设计：采用多层材料制作，符合人体工程学设计
制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细
	

	防辐射裙
	600*600
	2
	尺寸规格：600*600
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：牛津布，防水材料，便于清洗，表面结实耐用
适用范围：120kv管电压
结构设计：采用多层材料制作，符合人体工程学设计
制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细
	

	医用射线防护眼镜
	护边型
	2
	尺寸规格：护边型
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含高铅玻璃材质，透明度高，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：边框PC、PR材质
适用范围：120kv管电压
结构设计：符合人体工程学设计
制作工艺：牢固，做工精细
	

	医用射线防护帘
	成人裤头型
	2
	尺寸规格：成人裤头型
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：牛津布，防水材料，便于清洗，表面结实耐用
适用范围：120kv管电压
结构设计：采用多层材料制作，符合人体工程学设计
制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细
	

	医用射线防护帘
	450*450
方型
	2
	尺寸规格：450*450方型
铅当量：0.5mmpb  
防护材料：含铅材料高密度，材质均匀，有效衰减、铅分布均匀，防护性能好
表面材料：牛津布，防水材料，便于清洗，表面结实耐用
适用范围：120kv管电压
结构设计：采用多层材料制作，符合人体工程学设计
制作工艺：接缝处要缝制牢固，做工精细
	


（三）★商务要求：

1.交货期限及地点：

1.1项目履约期限：合同签订后，15日内完成货物的配送,交付采购人验收、试用。

1.2交货地点：汉源县中医医院。
2.质量要求：

2.1供应商需提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责。

2.4质保期为3年。
3.付款方式：

3.1完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后30日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

4.报价要求：

4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有货物及所有货物配套线材，搬运费、物流费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
三、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。
询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
