附件1

报价须知

资质要求：

1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）
9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：
以上资料均加盖单位公章
技术要求和商务要求

（一）采购内容

1.采购项目：直饮机

2.采购数量：7台
3.合计最高限价为26950.00元（大写：贰万陆仟玖佰伍拾元整）

（二）技术要求

1.规格尺寸：600mm*450mm*1450mm±50mm
2.功率≥2000W、控温方式：电子控温、额定电压：220V、

3、进水方式：自动进水、内胆容量：≥18L、

4、过滤等级：PP棉阻垢复合滤芯+颗粒活性炭滤芯+阻垢炭棒滤芯+RO400+后置活性炭。

5.材质：设备整机防指纹板不锈钢外壳厚度≥1.0mm，外观高档大气，细节精致，结实耐用。

6.加热方式：热推式加热，热能交换器热能转换，杜绝混合水。加热水胆全聚氨酯保温，超强保温效果。水胆箱体六面全采用聚氨酯保温，箱体绝不烫手.
★7、提供投标产品型号整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件或类似行政许可。
（三）★商务要求：

1.交货期限及地点：

1.1项目履约期限：合同签订后30日内完成货物的配送、安装，交付采购人验收、试用。

1.2交货地点：汉源县中医医院，具体地点根据项目实际情况采购人指定。

2.质量要求：

2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

2.3货物负责安装到位，安装时给水管、排水管、电线等辅助材料由乙方提供；货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责，若因产品质量或安装等造成的安全事故由乙方承担全部责任。

   2.4 乙方应提供滤芯的免费检测、免费更换服务，滤芯价格按照报价执行.
3.付款方式：

3.1合同签订生效安装完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

4.报价要求：

4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有货物及搬运费、物流费、安装费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

5.质保期：

5.1质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；首次交货后，如货物出现质量问题经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

5.2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

5.3本项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，乙方若因设备升级更新等原因不能保障供应造成甲方损失的，乙方承担全部赔偿责任，在交货时需向甲方提供设备常规备品备件。

5.4保修期届满后，设备非因采购人过错出现质量问题，乙方仍应按前款约定上门维修或更换，甲方应承担材料费，其他费用由乙方承担。其他未描述保修细节按照乙方相关文件执行。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
三、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。报价需提交报价函，盖章有效。

询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
