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汉源县中医医院

试剂、耗材采购竞争性磋商邀请函

汉源县中医医院以竞争性磋商的方式面向社会确定2024-2026年部分试剂、耗材采购供货商，诚邀符合条件的潜在供应商参与本项目的磋商。
一、项目名称：汉源县中医医院试剂、耗材采购项目

二、项目概况
汉源县中医医院将采购一批试剂、耗材进行磋商采购，从而确定各类别符合的一家供应商作为医院该类别的固定供应商。
三、服务期限

服务期限为三年，合同一年一签，合同到期后重新进行磋商确定供应商。
四、磋商物资

具体内容详见文件清单。

五、报名方式及报名时间; 

1.报名时提交的材料：营业执照(实验室耗材试剂、化学试剂、玻璃仪器、易制毒化学品、危险化学品等，复印件需加盖公章)、开户许可证等资格证书委托人应有授权委托书加盖鲜章、身份证复印件。  

2.采购文件的领取：报名时现场获取。

3.报名时间：2024年 2月 4日至2024年 2月 11日截止，每日上午8：30时至12：00时，下午14：00 时至17：30时（北京时间）（周六、周日除外）。

2.报名地点：现场报名或线上报名（121869084@qq.com）。

咨询电话：18188455687
七、磋商文件递交截止时间及递交地点

1、磋商文件递交截止时间：

2024年 2月 20 日 10 时（北京时间）。（磋商文件必须密封完好，并加盖企业公章，截止时间后送达的磋商文件将被拒收）。

磋商文件递交地点：汉源县中医医院门诊六楼学术厅
八、磋商时间及地点 

1、磋商时间：2024年2月 20日 10  时（北京时间）

2、磋商地点：汉源县中医医院门诊六楼学术厅
3、届时请参与磋商的法定代表人或其授权代表人出席。
九、联系方式

邀 请 人：汉源县中医医院   

地    址：汉源县九襄镇交通南路88号
联 系 人：张老师             

联系电话：18188455687                 
本次磋商的解释权归招标人所有。
第二章 磋商申请人须知

 磋商须知前附表
	序号
	须知事项
	说明和要求

	
	报价要求

(实质性要求)
	所有报价货币一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

	
	项目属性
	本项目属于试剂、耗材类采购项目。

	
	竞争范围
	公开竞争。

	
	是否允许进口产品参加本次采购活动
	本项目允许进口产品参加本次采购活动。

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	评审方法
	综合评分法(评审标准详见第七章)

	
	联合体磋商

(实质性要求)
	本项目不接受联合体参加磋商。

	
	合同分包、转包
(实质性要求)
	1.本项目不允许供应商以合同分包形式进行报价。
2.本项目禁止成交供应商将任何采购合同义务转包。

	
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	
	质量要求
	1.质量要求：符合或优于国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。



	
	低于成本价不正当竞争预防措施

(实质性要求)
	1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若响应文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。

2.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作无效响应处理。

	
	节能产品、环境标志产品、无线局域网产品、商品包装、快递包装采购政策
	本项目不涉及节能产品、环境标志产品、无线局域网产品，商品包装、快递包装要完整无破损、故不在采购文件中体现相关政策。

	
	品牌或者供应商

(如涉及)
	若磋商文件涉及品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。

	14
	履约保证金

(实质性要求)
	本项目不收取履约保证金。

	15
	竞争性磋商费用
	无论竞争性磋商的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

	16
	声明承诺提醒
	供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自行承担由此带来的一切不利后果，采购人还将报告监管部门追究其法律责任。


总则

	序号
	事项
	说明和要求

	1
	适用范围
	1.本竞争性磋商文件(亦简称“磋商文件”或“采购文件”)仅适用于本次磋商采购项目。

2.本竞争性磋商文件中的响应文件，仅适用于本采购项目。

3.本竞争性磋商文件中的磋商小组(亦可称为“评审委员会”)，仅适用于本采购项目。

4.本磋商文件的解释权归采购人所有。

	2
	采购主体
	1.本次采购的采购人是汉源县中医医院。
2.“供应商”系指获取了竞争性磋商文件拟参加磋商和向采购人提供相应货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。

	3
	合格供应商条件

(实质性要求)
	1. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，需具备实验室耗材试剂、化学试剂、玻璃仪器、易制毒化学品、危险化学品等经营资质。

2.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

	4
	充分、公平竞争保障措施

(实质性要求)
	1.利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

2.利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

3.同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

4.回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

5.提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，以评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。



	5
	磋商有效期

(实质性要求)
	1.磋商有效期为响应文件递交截止时间之日起90日。供应商响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

2.因不可抗力事件，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

3.因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。

	6
	其他
	1.本竞争性磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

2.本竞争性磋商文件各部分规定的时间均以北京时间为准。


竞争性磋商文件

竞争性磋商文件的构成(实质性要求)
竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加竞争性磋商的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。
供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。
竞争性磋商文件包含内容
供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容：
竞争性磋商邀请；
磋商须知；
供应商资格条件；
采购需求；
评审程序、评审方法、评审标准；
报价要求；
响应文件编制要求；
磋商过程中可能实质性变动的内容；
（9）磋商过程中形成的书面澄清、说明、更正。
供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，并实质性响应竞争性磋商文件的要求，供应商未对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。
竞争性磋商文件的澄清和修改
1.提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，发布公告并以书面通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。
3.供应商应于递交响应文件截止前，在“汉源县中医医院官网”查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。
4.评审委员会在评审过程中，需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式(须由评审委员会全体成员签字)作出，并给予供应商必要的反馈时间，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5.供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人(主要负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。
6.供应商认为采购人需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交的截止时间前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。
实质性变动
磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
答疑会和现场考察
根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。
采购人织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件作无效处理。
供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自行承担。
响应文件
响应文件的语言(实质性要求)
1.供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。
2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
3.如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。
计量单位(实质性要求)
除采购需求中另有规定外，本采购项下的磋商均采用国家法定的计量单位。
知识产权(实质性要求)
1.供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3.供应商如在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。
4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
5.如采购项目涉及知识产权时按照此条要求执行，并在评审时作实质性审查。
响应文件格式要求
1.供应商应按照磋商文件第五章中提供的“响应文件格式”编制相关内容。
2.对于磋商文件没有格式要求的由供应商自行编写。
磋商有效期(实质性要求)
磋商有效期为响应文件递交截止时间之日起90日。供应商响应文件中必须载明磋商有效期，响应文件中载明的磋商有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。
因不可抗力事件，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。
因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于磋商有效期届满之前与供应商协商延长磋商有效期。供应商拒绝延长磋商有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长磋商有效期的，不能修改响应文件。
联合体磋商(实质性要求)
本项目不接受联合体参加磋商。
响应文件组成(实质性要求)
供应商须按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：
文件一：资格、资质性及其他类似效力响应文件
包括但不限于竞争性磋商文件第四章规定的资格证明材料。
文件二：其他响应文件
包括但不限于竞争性磋商文件第三章格式要求的内容。
补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
报价要求(实质性要求)
所有报价货币一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。
供应商在响应文件中提供最后报价（格式详见第六章最后报价）。

供应商最后报价应为完成本竞争性磋商文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。
响应文件编制要求
响应文件分《资格、资质性及其他类似效力响应文件》、《其他响应文件》两部分，分册装订，内容不得相互混装。
本项目供应商只提供纸质响应文件。
供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。
响应文件正副本应用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、磋商日期、供应商名称以及“正本”、“副本”字样。
响应文件正本和副本统一用A4幅面纸印制(图、表及证件可以除外)，逐页编目编码。响应文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
响应文件的正本和副本应采用左侧胶装，不得散装或不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。
若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。
响应文件中的证明、证件及附件等复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。
竞争性磋商文件要求响应文件签字的应按竞争性磋商文件的规定和要求签字(注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；签字可用具有法定效力的个人印章代替)；竞争性磋商文件要求响应文件盖章的应加盖供应商单位公章，不得使用专用章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替；竞争性磋商文件未规定格式的可由供应商自拟格式并加盖供应商单位公章(实质性要求)。
补充、修改的响应文件的装订也应按以上要求办理。
响应文件的密封和标注
1.本项不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理。
2.响应文件可以单独密封包装，也可以将所有响应文件密封包装在一个密封袋内。
3.响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、项目编号、供应商名称、磋商日期。
4.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。
5.未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在响应文件递交截止时间前按照磋商文件要求修改完善后接收。
响应文件的递交
供应商应在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件按磋商文件规定密封、签署、盖章后送达磋商地点。逾期送达的响应文件为无效文件，将被采购人拒收。
递交响应文件时，供应商名称和响应文件的项目编号应当与报名供应商名称和磋商文件的项目编号一致。但是，响应文件实质内容与报名供应商名称和磋商文件的项目编号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。
本次竞争性磋商不接收邮寄的响应文件。
响应文件的修改和撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。
供应商的补充、修改或撤回申请书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章。补充、修改应按磋商文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。
在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件进行撤回。
供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则将认定其响应文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。
磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
磋商会
磋商会人员
采购人在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商，采购人、供应商须派授权代表参加并签到以证明其出席，磋商会由采购人主持。
磋商会内容
磋商会主持人按照磋商文件规定宣布响应文件递交截止时间，按照规定主持磋商会。将按以下程序进行：
宣布磋商会开始。响应文件递交截止时间已到，主持人宣布磋商会开始；
确认响应文件的密封情况，是指供应商确认自己递交的响应文件的密封情况，不代表对其他供应商的响应文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表对其他供应商的响应文件密封情况有异议的，可以当场向会议主持人或者现场监督人员反映，要求现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠磋商会议工作的正常进行；
供应商或者其推选的代表需现场对磋商会议记录进行签字确认经确认无误后，由采购人工作人员宣布磋商纪律，并由供应商签字确认；
供应商不足3家的，终止采购活动。
成交事项
确定成交供应商
本项目采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。
采购人应当在评审结束后2个工作日内确定供应商并将中选通知书送达供应商。
成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按顺序确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：
4.1成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；
4.2成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
4.3成交候选供应商提供虚假材料；
4.4成交候选供应商恶意串通。
成交结果
采购人确定成交供应商后，采购人在成交供应商确定后2个工作日内，在相关汉源县中医医院网站发布成交结果公告。
合同事项
签订合同
1.成交供应商应在成交通知书发出后，按照磋商文件相关要求与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。若因采购人的原因未与成交供应商签订合同，采购人将向成交供应商支付成交供应商因本次采购事宜产生的标书制作等直接费用。
2.采购合同应当包括采购人与成交供应商的名履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
3.采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
4.成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。
本项目的竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、    成交通知书等文件均具有法律约束力，属于合同组成部分。
合同分包(实质性要求)
本项目不允许供应商以合同分包形式进行磋商。
合同转包(实质性要求)
本项目禁止成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人(即第三人)成为采购合同的另一方当事人的行为。
成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。
履行合同
采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务，保证合同顺利完成。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
付款方式及履约验收
付款方式
合同签订生效后，按月结算，结算账期期不超过220个工作日。

注：每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

磋商纪律要求
供应商参加本项目采购活动不得具有的情形
1.提供虚假材料谋取成交；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
3.与采购人或其他供应商恶意串通；
4.向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
5.在磋商过程中与采购人进行协商；
6.提供假冒伪劣产品；
7.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
8.法律法规规定的其他情形。
供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备1～8情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。
磋商现场纪律要求
供应商在磋商现场须听从采购人的安排，自觉遵守秩序，不得起哄，大声喧哗；不得现场与其他供应商协商报价；不得干预磋商评审，否则由此造成的一切不利后果由供应商自行独立承担。

第四章 磋商资格要求
供应商应当提供的资格证明材料及其他类似效力要求的相关证明材料
供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料；
提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)。
注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖供应商公章；

2.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

注：供应商参与磋商时无需对此条进行响应。

法定代表人/单位负责人授权书原件；
注：①附法定代表人/单位负责人和被授权人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参与磋商时不需要提供。

法定代表人/单位负责人证明书；
注：①附法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件；②法定代表人/单位负责人亲自参加磋商时提供本证明书。

第五章 响应文件格式
一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商不涉及的格式可以不提供。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在响应文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。
四、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

附件：密封袋的格式

	项目编号：                   

项目名称：                   

资格、资质性及其他类似效力响应文件

/其他响应文件

供应商名称：                 

磋商时间：                                      




响应文件封面格式


资格、资质性及其他类似效力响应文件

/其他响应文件

项目名称：                                          

项目编号：                                          
供应商名称：                                  

磋商日期：      年    月    日

第一部分 资格、资质性及其他类似效力响应文件(格式)

法定代表人/单位负责人授权书

                     (采购人名称)：

本授权声明：                     (供应商名称)          (法定代表人/单位负责人姓名、职务)授权                        (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方参加“                     (项目名称)(项目编号：           )”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人/单位负责人：             (签字或盖章)
授权代表：             (签字或盖章)
供应商名称：             (盖章)

磋商日期：                  
注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加磋商，而授权代表参加磋商的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。
法定代表人/单位负责人证明书

单位名称：                                                        

地    址：                                                        

姓    名：         性别：     年龄：     职务：                        

本人系                           (供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“             (项目名称)(项目编号：         )”的采购活动、合同签订以及合同履约等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

供应商名称：             (盖章) 

法定代表人/单位负责人：               (签字或盖章)

磋商日期：             

注：1.法定代表人/单位负责人亲自参加磋商时适用本证明书。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)。

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖供应商公章；

2.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供执业许可证或营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

第二部分 其他响应文件(格式)

磋商函

致：汉源县中医医院　

我方全面研究了“               (项目名称)”的磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目的采购活动。我方授权               (姓名、职务)代表我方               (供应商名称)全权处理本项目磋商的有关事宜。

我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，履约时间为            。

我方承诺：磋商有效期为                    ，在此期间内不修改、撤销响应文件。

3.如我方成交：

3.1我方承诺积极配合采购人办理领取成交通知书事宜，同时在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

3.2我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3.3我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

3.4我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成采购项目，最后报价以《最后报价表》为准，接受采购人按照采购合同约定金额支付采购资金。

4.完全接受磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
供应商名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：               (签字或盖章)

邮政编码：                              

联系人：                 
联系电话：                              

磋商日期：                              

承诺函(实质性要求)
                   (采购人名称)：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺及声明如下：

我方已认真阅读并接受本项目磋商文件的全部实质性要求。
我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。与我方存在直接控股关系的单位为：                  ；存在管理关系的单位为：                      (如不存在直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。
我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

8.我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

9.我方参加本次采购活动，我方完全同意竞争性磋商文件中关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“合同定价方式”等实质性要求，并承诺严格按照竞争性磋商文件采购合同要求履行。

10.我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

11.本项目如涉及3C认证产品的，我方参加磋商所提供的产品均满足相关要求，承诺在成交后签订采购合同时向采购人提供加盖供应商公章的3C证书复印件。
本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

磋商日期：                  
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	从业人员总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号/统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响磋商资质及效力。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 (签字或盖章)

磋商日期：                        
商务应答表

项目名称：                              
	序号
	竞争性磋商文件第六章商务条款
	响应文件响应情况
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：如与竞争性磋商文件第六章商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与竞争性磋商文件第六章商务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞争性磋商文件第六章商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。
供应商名称：                 (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 (签字或盖章)

磋商日期：                              

磋商产品技术参数应答表

项目名称：                              

	序号
	标的名称
	竞争性磋商文件第六章技术要求
	响应文件响应情况
	品牌及规格型号
	偏离情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如与竞争性磋商文件第六章第二条技术要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与竞争性磋商文件第六章第二条技术要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞争性磋商文件第六章第二条技术要求所有的内容，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 (签字或盖章)

磋商日期：                 
供应商针对本项目人员配置情况表

项目名称：                              
	类别
	职务

(岗位)
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明(附复印件)

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商根据自身实际情况调整填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：            (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

磋商日期：            
履约能力及相关证明

注：格式自拟。
售后服务及质量保障措施

注：格式自拟。

九、商品包装、快递包装承诺函
汉源县中医医院：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

磋商日期：                  
商务要求及采购清单

一、报价表
项目名称：汉源县中医医院试剂、耗材采购项目     
	序号
	名称
	产品规格
	单价（元/罐/盒）控制价
	最后报价/元

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：①所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。报价包含产品设计、生产制造、运输、检验、利润、税金和保险等费用以及竞争性磋商文件规定的其他费用。
②应完整填写产品的品牌和规格或项目内容。

供应商名称：                      

法定代表人/单位负责人或授权代表：                  (签名并捺印)
报价日期：     年    月    日
二、项目概况

汉源县中医医院拟采购试剂、耗材。
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	参数要求

	1
	组织包埋盒
	/
	只
	1.POM材质。

2.前后端带插槽。

3.孔径：0.26*0.26mm。

4.适用于穿刺组织。

5.带盖，可拆卸两片式设计。

	2
	TO型生物制片透明剂
	500ml/瓶
	瓶
	不溶于水，挥发性好。

对常用生物染料染色无不良影响，可对生物组织做透明处理。

提供样品。

	3
	封片剂
	100ml/瓶
	瓶
	封片超净无色，长期保存不退色。

不含有害有机溶剂。

	4
	组织学专用石蜡
	1千克/袋
	袋
	1.熔点：56-58℃，58-60℃，60-62℃。

2.晶体颗粒状石蜡。

3.无毒无味易熔化，存储方便，韧性强，硬度适中。 

	5
	冷冻包埋剂
	125ml/瓶
	瓶
	即用型。

水溶性。

多色可选。

	6
	粘附载玻片
	50片/盒
	盒
	正电荷处理。

超白玻璃材质。

抛光边，45°角。

厚度：1.0±0.2mm。

尺寸：25*75mm。

	7
	标准级盖玻片24*24
	50片/盒
	盒
	尺寸：24*24。

超白玻璃材质。

免清洗。

	8
	标准级盖玻片24*40
	100片/盒
	盒
	1.尺寸：24*40。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。

	9
	标准级盖玻片24*32
	100片/盒
	盒
	1.尺寸：24*32。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。

	10
	标准级盖玻片24*50
	100片/盒
	盒
	1.尺寸：24*50。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。

	11
	一次性刀片
	50片/盒
	盒
	适用于各种品牌石蜡切片机。

不锈钢材质。

	12
	标本袋（大）
	100个/袋
	个
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。

袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 

复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 

	13
	标本袋（中）
	100个/袋
	个
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。

袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 

复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 

	14
	标本袋（小）
	100个/袋
	个
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。

袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 

复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 

	15
	标本袋（微小）
	100个/袋
	个
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。

袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 

复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 

	16
	苏木素-伊红染色液（H-E）
	5X500ml/盒
	盒
	出厂有效期≥12个月。

打开包装后可稳定不低于30天。

由苏木素助染液(高清恒染液)、苏木素染色液(无汞)、分化液、返蓝染色液 (无氨)、伊红染色液组成。

苏木素染色液PH值：2.5-2.7（25℃），伊红染色液PH值：8.0-9.0（25℃）,苏木素助染液PH值：3.10-4.0（25℃）。

	17
	苏木素染色液
	1000ml
	盒
	无悬浮物，无絮状物。

2.有效期≥12个月。

	18
	伊红染色液
	1000ml
	瓶
	1.无悬浮物，无絮状物。

有效期≥12个月。

	19
	巴氏染色液
	3X500ml/盒
	盒
	EA50染液、橘黄G染液。

	20
	生物组织标本制备固定液（无醛）
	500ml/瓶
	瓶
	即用型，脱钙型。

	21
	封片剂
	100ml/瓶
	瓶
	冷杉胶、溶剂油等成分组成，环保型。

	22
	组织固定液
	2X5L/箱
	箱
	中性缓冲福尔马林固定液，即用型试剂。

能够很好的保存组织抗原，能够满足免疫组化。

	23
	细胞保存液
	10ml/瓶
	瓶
	用于液基细胞制片。

	24
	一次性使用样本收集器
	/
	盒
	由采样拭子和含保存液的收集管组。采样拭子由拭子头和提线组成，拭子头采用海绵和明胶制成；提线采用棉线或涤纶线制成；收集管采用聚丙烯（PP）树脂制成；保存液由甲醇、Tris缓冲液、氯化钠、纯化水制成。非无菌提供。提供样品。

	25
	一次性膜式病变细胞采集器
	/
	支
	由软管、可拆浓缩器等部件组成，适用于病理分析前对人体细胞标本的制片。各零部件为医用高分子材料，滤膜为 PET，孔径 5-8μm、8-12μm，圆锥接头与其它外锥头连接处密合性符合 GB/T 1962.1-2001 规定。液体通道各组件间连接强度（不包括可拆浓缩器）,能承受不小于9.81N 的静拉力，持续 10s。提供样品。

	26
	无水乙醇
	AR500ml
	瓶
	危化品。

	27
	95%乙醇
	AR500ml
	瓶
	危化品。

	28
	75%乙醇
	AR500ml
	瓶
	危化品。

	29
	甲醇
	AR500ml
	瓶
	危化品。

	57
	冰乙酸
	AR500ml
	瓶
	危化品。

	30
	甲醛
	AR500ml
	瓶
	危化品。

	31
	二甲苯
	AR500ml
	瓶
	危化品。

	32
	磷酸氢二钠
	AR500g
	瓶
	危化品。

	33
	甲酸溶液
	AR500ml
	瓶
	危化品。

	34
	铁架台
	标准
	个
	高100cm，配备大小铁圈，十字夹，烧瓶夹

	35
	试管架
	12孔，30孔，40孔
	个
	

	36
	万能夹
	大，中，小
	个
	

	37
	移液管架
	14孔，28孔
	个
	

	38
	各种滤纸（定性、定量；快速、中速等）
	7cm，9cm，11cm，12cm
	盒
	定性和定量滤纸，快、中、慢速

	39
	水银温度计
	0-100摄氏度，0-120摄氏度
	根
	精度0.1摄氏度

	40
	薄层板架
	
	个
	

	41
	蒸发皿
	50ml 70ml
	个
	

	42
	表面皿
	
	
	

	43
	坩蜗
	
	
	

	44
	烧杯
	50ml,100ml.150ml，200ml，500ml
	个
	

	45
	烧瓶
	150ml，250ml，500ml
	个
	

	46
	量筒
	10ml，25ml，50ml，100ml，
	个
	

	47
	容量瓶
	25ml，50ml
	个
	

	48
	大肚移液管
	25ml，50ml
	根
	

	49
	吸量管
	1ml，2ml，5ml，
	根
	

	50
	酸碱滴定管
	25ml
	根
	

	51
	漏斗
	60mm，90mm，75mm，100mm
	个
	短颈漏斗，长颈漏斗，锥形漏斗

	52
	分液漏斗
	60ml，125ml，
	个
	

	53
	三角瓶
	25ml，50ml，100ml，250ml
	个
	

	54
	具塞锥形瓶
	25ml，50ml，100ml，250ml
	个
	

	55
	试剂瓶
	500ml，1000ml，2L,
	个
	

	56
	广口瓶
	/
	个
	

	57
	碘量瓶
	/
	个
	

	58
	试管
	/
	个
	各种规格

	59
	冷凝管
	100mm，200mm，
	个
	

	60
	索氏提取器
	250ml，150ml
	套
	整套

	61
	挥发油提取器
	500ml，1000ml，2L,
	套
	整套

	62
	二氧化硫测定装置
	/
	套
	连体式，分体式

	63
	层析缸
	9*13cm，
	
	

	64
	显色喷瓶
	50ml
	套
	

	65
	扁形称量瓶
	/
	个
	各种规格

	66
	高效液相色谱柱
	/
	根
	中药含量测定常规使用

	67
	水相、有机相针头式过滤器
	（0.45um，0.25um）
	盒
	

	68
	水相、有机相流动相滤膜
	（0.45um，0.25um）
	盒
	

	69
	移液枪
	/
	套
	实验室常用规格

	70
	硫酸铁
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	71
	溴化钾
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	72
	碳酸氢铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	73
	硝酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	74
	碳酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	75
	磷酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	76
	氢氧化铝
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	77
	碘酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	78
	硫酸磷酸盐
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	79
	乙酸乙酯
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	80
	亚硝酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	81
	白醋酸酐
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	82
	硝酸铅
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	83
	磷酸二氢钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	84
	硝酸钾
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	85
	氯仿
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	86
	溴酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	87
	碳酸镁
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	88
	硫酸亚铜
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	89
	碳酸亚铁
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	90
	溴
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	91
	硫酸亚锰
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	92
	氯酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	93
	溴化亚铜
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	94
	硝酸亚铁 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	95
	硝酸铁 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	96
	氯酸钾 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	97
	氢氧化铜 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	98
	氯酸铜 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	99
	硝酸酚 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	100
	硫酸铝 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	101
	溴酸钙 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	102
	硫酸铜五水合物
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	103
	溴化铵 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	104
	硫酸亚铁五水合物
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	105
	硫酸锌 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	106
	碘化汞 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	107
	磷酸二铵 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	108
	硫酸亚锡 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	109
	硝酸亚锡 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	110
	硫酸镉 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	111
	氯化亚铁 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	112
	硫酸锂 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	113
	碘化亚铁 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	114
	磷酸亚铁 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	115
	硝酸亚银 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	116
	硫酸亚钡 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	117
	氨水
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	118
	碘化钠 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	119
	碘酸酚 
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	120
	硝酸汞
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	121
	溴酸亚铵 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	122
	硫酸钡 
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	123
	氯酸亚铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	124
	氧化亚铜
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	125
	盐酸
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	126
	碳酸铝
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	127
	氢氧化镁
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	128
	氢氧化亚铁
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	129
	三乙醇胺
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	130
	三氯甲烷
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	131
	异丙醇
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	132
	氯化镁
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	133
	酒石酸钾钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	134
	变色硅胶
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	135
	草酸铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	136
	硫酸亚铁铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	137
	铬酸钾
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	138
	乙酸铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	139
	硼酸
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	140
	亚硫酸氢钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	141
	无水亚硫酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	142
	硫代硫酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	143
	硫酸铜
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	144
	甲基红
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	145
	甲基兰
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	146
	对苯二酚
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	147
	苯
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	148
	碘
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	149
	偏钒酸铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	150
	溴甲酚绿
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	151
	酚酞
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	152
	氯化钡
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	153
	乙酸
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	154
	硫酸镁
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	155
	碘酸钾
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	156
	硝酸铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	157
	二甲基硅油
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	158
	苯酚
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	159
	硫酸钾
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	160
	甲基橙
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	161
	EDTA
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	162
	四硼酸钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	163
	四水合钼酸铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	164
	过硫酸钾
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	165
	酒石酸锑钾
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	166
	溴酚蓝
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	167
	正辛醇
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	168
	硫酸
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	169
	硫酸汞
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	170
	高锰酸钾
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	171
	乙二胺四乙醇
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	172
	柠檬酸三钠
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	173
	酒石酸
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	174
	二氧化硅
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	175
	硫酸铁铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	176
	盐酸羟铵
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	177
	苯甲酸
	500ml/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	178
	蒽酮
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂

	179
	孟加拉红培养基
	500g/瓶
	瓶
	培养基

	180
	营养琼脂
	500g/瓶
	瓶
	培养基

	181
	马铃薯葡萄糖琼脂
	500g/瓶
	瓶
	培养基

	182
	乳糖胆盐培养基
	500g/瓶
	瓶
	培养基

	183
	琼脂粉
	500g/瓶
	瓶
	培养基

	184
	蛋白胨
	500g/瓶
	瓶
	培养基

	185
	酵母浸膏
	500g/瓶
	瓶
	培养基

	186
	吐温-80
	500g/瓶，AR
	瓶
	化学试剂


三、技术要求

(一)★总体质量要求

1、供应商须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

2、供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

5、供应商必需完全响应竞争性磋商文件中所提供的采购清单项目，未完全响应的视为废标。
(二)履约能力要求
1.项目实施方案(①人员配置及分工；②货源组织及包装运输；③时间进度安排；④质量保障措施等内容)。

2.售后服务方案（①售后响应时间；②备品备件；③应急预案进行综合评审等内容)。
注：①供应商应当根据本项目实际情况提供真实、客观的证明材料。

②供应商应当保证所提交的所有材料的真实性，若提交虚假材料谋取成交的，应上报同级监管部门依法处理。

③供应商根据项目的实际需求和具体情况实事求是地编制响应文件，能具体量化，具有可行性及便于监督考核，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词和空口许诺。
2.其他有利于项目实施的承诺或相关证书(供应商可根据采购项目性质自行提供)。

四、★商务要求

(一)履约时间和地点：

1.服务期限：三年。

2.履约地点：汉源县中医医院。

(二)付款条件：

3、付款方式：

合同签订生效后，按月与供应商结算货款。次月初20个工作日内采购人向成交供应商支付上月货款，有退货的冲减退货当月货款。

注：每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

(三)包装和运输
供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

本次采购的标的物需要运输，供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担。

供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。

(四)售后服务要求

1、质保期：质保期为验收合格之日起开始计算一年。

2、供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供本地化服务。

4、在质保期内货物出现质量问题，供应商应在接到通知后 5   小时内响应。货物需更换的应在  7   个工作日内完成更换。逾期未完成更换的，供应商应向采购人支付合同总价   5  %的违约金。
6、供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。

7、质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用，所有服务免费。质保期满前一个月，供应商免费负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。
8、质保期届满后，货物非因采购人过错出现质量问题，供应商仍应按前款约定上门更换，相关费用由采购人承担。
10、供应商需向采购人出具《售后服务承诺书》。如合同项下货物非由供应商制造，供应商应与制造厂家或其专业售后服务机构共同出具《售后服务承诺书》。
11、依法法律、行政法规的规定或按照当事人的约定，标的物在有效使用年限届满后应予以回收的，供应商负有自行或委托第三人对标的物予以回收的义务。

(五)保险

1、供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。

2、供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。

3、供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险。

(六)知识产权
供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。

供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

如采购项目涉及知识产权时按照此条要求执行。

供应商须对上述所有内容单独进行承诺，否则作无效响应处理。

(七)其他要求

采购人应当加快与成交供应商签订采购合同，原则上不超过10个工作日，因情况特殊须确保在成交通知书发出后30日法定期限内及时签订采购合同。

3.供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

4.采购合同文本的主要条款要求详见磋商文件第八章。

第七章 评审办法及标准

一、评审方法：本项目采用综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

综合评分标准如下：

	评审项目
	评分标准
	分值

	报价评审（30%）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100；

注：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
	30分

	质量保障措施

（25%）
	根据供应商针对本项目提供的实施方案，包括但不限于①人员配置及分工；②货源组织及包装运输；③供货速度；④供货品种齐全；⑤质量保障措施等内容进行综合评审：方案内容齐全，条理结构清晰，准确响应项目要求得25分；每缺少一项内容的扣5分，每有一处内容存在错误或不足的扣2.5分，扣完为止。

注：①内容存在错误或不足是指内容脱离实际或与项目无关或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。

②由评委根据标书情况及现场答疑情况酌情评分为准。
	25分

	售后服务（20%）
	根据供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于①售后人员配置及分工；②售后响应时间；③备品备件；④退货换货；⑤应急预案进行综合评审：方案内容齐全，条理结构清晰，准确响应项目要求得20分；每缺少一项内容的扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，扣完为止。

注：①内容存在错误或不足是指内容脱离实际或与项目无关或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。

②由评委根据标书情况及现场答疑情况酌情评分为准。
	20分

	 履约经验

（10%）
	供应商具有类似项目的履约经验，每提供一个得5分，最多得10分；

注：需提供与相关企业、单位年度供货销售额在3万元及以上的第三方情况证明、合同、年度供货发票等证明材料。
	10分

	人员配置

（15%）
	供应商拟投入本项目配备负责医院对接及配送等相关事务的“业务对接人员”，每提供一名得 3 分，本项最多得 15 分；未提供不得分。

注：①提供相关人员在职证明(如工资发放证明、劳动合同、社保等证明材料复印件)，提供相关证明材料复印件加盖供应商公章。
	15分


正本或副本








