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院内比选邀请函
各厂商、供应商：
我院拟采购病床一批，有意者请积极报名参与。
一、项目名称：
汉源县中医医院病床采购院内比选项目
二、资金来源：自有资金

三、项目概算：12万
四、项目简介：
	项目名称
	需求论证内容及功能要求

	汉源县中医医院病床采购院内比选项目

	详见第二章院内比选文件


五、参加本次比选活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.本次比选不接受联合体参加；

六、比选论证文件发布：
可通过以下方式免费获得比选文件：
登录汉源县中医医院网站：http://www.hyxzyy.net/，在首页“通知公告”栏目中下载；
七、联系方式：
1、汉源县中医医院总务科：
联系人：郭老师   联系电话： 手机：18783570971

邮编：625302      
地址：汉源县九襄镇交通南路88号（医技综合保障楼8楼总务科）
2、项目联系人及联系电话：
联系人：18783570971  郭老师
招标文件
一、项目名称：汉源县中医医院病床采购院内比选项目

二、采购方式：院内比选
三、评分办法：综合评分法
四、项目概况：
通过院内比选的采购方式，择优确定供应商。
五、招标内容：
（一）比选内容：
本次比选主要对以下2个部分的内容进行竞争性比选（具体分值分布及评判标准见第三章竞争性比选须知相关内容）：

报价

质量保障

3、售后服务能力
（二）比选要求：
1、参加比选的代理公司需按以上比选要求提供比选文件。
六、比选事项


本次比选采取线下的方式，报名截止时间为2023年7月12日17:00。 
递交比选文件截止时间：2023年7月13日10:00。

开标时间为2023年7月13日10:00。

七、货物清单

	名称
	数量（套）
	单价

	手动双摇病床
	50
	


八、比选事项安排：
	序号
	事项
	分项
	时间
	地点
	备  注

	1
	招标文件发布
	——
	2023年7月6     日
	医院网站
	招标文件获取见第一章第六条。

	2
	报名
	——
	2023年7月6      日至2023年7  月12日17:00止
	网络报名
	整套经销商公司资质、生产厂家资质、法人授权、联系方式等文件递交到汉源县九襄镇交通南路88号（医技综合保障楼8楼总务科）。

	3
	签到
	——
	2023年7月13     日10:00 
	汉源县中医医院门诊六楼学术厅
	

	4
	开标会
	比选文件递交
	2023年7月13          日10：00正式开始
	汉源县中医医院门诊六楼学术厅
	

	
	
	比选
	
	
	开标。

	
	
	资格性审查
	
	
	——

	
	
	符合性审查
	
	
	——

	
	
	评标
	
	
	由专家组根据提供的竞争性比选文件，对照《评分表》进行评分。

	5
	公示
	——
	开标会后公示1天
	——
	医院官方网站，投标人自行查看。

	6
	签订合同
	——
	公示期满后3个工作日内
	
	未按期签订合同视为自动放弃中标资格。


（二）比选资料要求：
	文件名称
	正本
	副本
	要求

	资质文件
	1
	0
	涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《比选文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《比选文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明院内比选资料字样，以免误拆，否则后果自负。比选资料不退还，采购人承诺不向外透露磋供应商的相关信息。

	开标一览表
	1
	0
	

	比选文件
	1
	2
	


投标人须知
一、投标纪律
供应商参加比选不得有下列情形：
1、提供虚假材料谋取中标；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
3、与招标采购科室、其他供应商恶意串通；
4、向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；
5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格成交人，其比选或者成交资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象
二、比选文件
比选文件是供应商准备比选文件和参加比选的依据，同时也是评标的重要依据。供应商应认真阅读和充分理解比选文件中的所有事项、格式条款和规范要求。
未做出实质性响应的风险：
供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是参加比选供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选文件将被拒绝。
2、招标文件的澄清和修改
在比选截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知供应商。
3、答疑和现场考察
本次不组织现场考察。
三、比选文件
（一）、比选文件的编制
1. 比选文件应按附件“比选文件格式”进行编写，至少包括“比选文件格式”的各项内容。本比选文件要求的证明文件投标人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，投标人认为需要提供的，也可以提供。
2.比选文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选文件正本1份，副本2份，副本可采用正本的复印件（包括证明文件）。
3.投标人应在比选文件封面加盖单位公章，比选文件侧面加盖骑缝章，否则比选文件无效。
（二）．比选文件的组成
比选文件由《资质文件》、《开标一览表》、《比选文件》三部分组成。
《资质文件》由以下内容组成：
1.提供有效的三证合一的工商营业执照（复印件加盖投标人公章）；
2.如参与代表不是法定代表人，需提供法定代表人签字的授权委托书原件（同时提供法定代表人身份证复印件，被委托代理人身份证复印件均加盖本单位公章）； 

3．三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件（承诺函原件加盖投标人公章）。
4.供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，并加盖本单位公章）。
5.没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果并加盖本单位公章）。
《开标一览表》由以下内容组成：
加盖公章的“开标一览表”，具体见第四章格式。
《比选文件》由以下内容组成，具体需要提供的资料以第二章第四条所列为准。
1、报价评审

2、技术性参数

3、售后服务
（三）、比选文件格式
供应商应严格按照比选文件第四章中提供的“比选文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由供应商自行编制。
（四）、比选文件的密封和标注
1、供应商应在比选文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称及分包号（如有分包）。
2、密封袋上应注明供应商名称、项目名称及分包号（如有分包）。
3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。
4、未按以上要求进行密封和标注的比选文件将被拒绝。
（五）、比选文件的递交
现场递交
（六）、计量单位
采用国家法定计量单位。
（七）、联合体比选
本次不接受联合体参与采购活动。
（八）、知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。
四、报名及比选须知
供应商必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内竞争性比选活动。
报名时需提供符合要求的资质及比选文件，逾期送达的比选文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。
比选资料不退还，供应商承诺不向外透露投标人信息。
五、比选须知
（一）、投标人开标须知：
1、供应商未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。
2、我院总务科科在比选文件规定的时间和地点组织本次比选活动。
3、比选时，总务科科将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。
（二）、比选程序
主持人按照招标文件规定的开标时间宣布会议开始，按照规定要求主持比选会。比选会将按以下程序进行：
1、宣布比选会开始。主持人当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据报名表宣布参加比选的供应商名单。
2、比选小组综合打分，总分100分，确定推荐意向合格供应商顺序。
（三）、比选确定中标原则：
1、综合评分法：由比选专家小组根据报价、质量保障措施、售后服务共三个方面对照评分表进行打分，按评分高低推荐中标合格供应商顺序。
	评审项目
	评分标准
	分值

	报价评审（30%）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100；

注：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
	30分

	技术性参数
	完全符合招标文件项目技术、服务要求没有负偏离得60分；标注“★”条款共8项，总分32分，与招标文件有负偏离的，每一项负偏离扣4分，最多扣32分；一般条款共16项，共计28分，与招标文件有负偏离的，每一项扣1.75分，最多扣28分。
	60分

	售后服务（10%）
	根据招标文件提供的售后服务方案（包含但不限于以下项：质量保障及技术支持措施、安装调试进度计划、维修响应时间、备品备件、培训方案等）进行评分：符合招标文件要求及项目实际情况，描述详尽且有利于项目实施的得10分，每有一项缺项漏项扣2分，扣完为止；每有一处内容存在1处内容缺陷的扣1分，扣完为止。

注：①内容缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、涉及的规范及标准错误。

②以评审专家结合项目实际情况和响应文件独立评审为准。
	10分


（四）、成交通知书
总务科向成交方发出成交通知书，成交通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。
1、成交通知书发出后，采购人改变成交结果 ，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
2、成交供应商的比选文件本应作为无效比选处理或者有政府采购法律规章制度规定的成交无效情形的，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
（五）、废标：
本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2、因重大变故，采购任务取消的。
3、成交供应商的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。
六、采购项目技术服务要求及商务要求

一、技术要求

	品名
	参数

	手动双摇病床
配置：
（折叠护栏、床垫、输液杆、床头柜）
	床：

1.规格尺寸：2200*980*500mm;
2.背板升降角度为0～75º±5º;腿板升降角度为0～35º±5º；

★3.床面采用优质碳钢1.5mm冷轧钢板整体一次性拉伸成型并带透气孔；
4.床架采用优质碳钢矩管40*60*1.0焊接成型，床体整体承载≧400㎏；四角带输液杆孔。
5.结构安全，人体接触部位无刃口，固定部位牢固无松动；
★6.整床体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，涂层冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹等现象；
7.PP床头采用PP材料一次吹塑成型，可兼做CPR板应急使用，床头中间贴板采用ABS材料对扣式防脱落结构原理，床头锁紧件全部采用钢件，对称式快速挂座，可快速拆卸，满足临床急救需求；
8.二、三折丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过盈，打滑保护装置，并有防尘保护套，采用曲柄隐藏式钢制摇手；
★9.6柱铝合折叠护栏采用D型铝合金扶手，表面硬化处理，采用厚度为t=1.5mm铝合金型材,护栏自锁式机构，压铸铝合金枪把手，安装方式采用两侧固定；
10.床面连接采用t≧3mm的钢件连接；
★11.脚轮采用¢125防静电、防缠绕面包轮，4只全部带刹，轮面采用耐磨TPU材质，具有耐水、耐油、耐药性并具良好减震性，推动时脚轮转动灵活，制锁可靠.
12. 配置2个引流袋挂钩；杂物架一个、输液杆一个
★13.生产厂家具有IS013458医疗器械质量体系认证证书及中国环境标志产品认证证书。

★14.床体上要带有生产时间，铭牌标识。
床垫：
1.规格尺寸：(795+290+370+525=1980)*880*70mm
★2.床垫外套为透气性良好的深色防水牛津布，舒适耐用，具有防霉防菌功能。外套拉链封口便于拆洗和清理，侧面带透气孔。
3.内置3cm高弹海绵与4cm棕丝，回弹性好，久睡不变形。

	
	床头柜:

1.规格尺寸：480*480*760mm
★2.床头柜采用优质ABS工程塑料注塑成型后装配而成，无毒无味，绝缘性、耐磨性、稳定性优良，使用安全方便。
3.床头柜双侧各带毛巾架、手提袋挂钩,可收折，方便存放病员日常用品。
4.配备一个进餐台，含有筷条放置凹槽和水杯放置槽。
5.抽屉抽拉轻松灵活，内部平整光滑，可存放大量物品，方便实用。
6.下面为储物柜带2档可调式搁板，并带有暖水瓶放置装置，安全性高。
7.床头柜为圆弧形造型，整体颜色搭配合理；整体结构坚实牢固，功能多样而使用


七、签订及履行合同和验收
公司应保证提供资料真实有效，医院对成交供应商将进行实地考核后签订合同。
1、签订合同
（1）、成交供应商在中标结果发布后，应在5个工作日内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。
（2）、合同条款由双方商定，原则上应包括成交供应商的报价及开标会中临时提出的条款及本比选文件中涉及的有关合同条款。
（3）、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
2、比选保证金
本次竞争性比选无需缴纳比选保证金。
3、履行合同
成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。
4、验收
验收由甲方组织，乙方配合进行，按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
八、其他须知
1、供应商所提交的比选文件，一律不退还；供应商报名成功，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理比选事项的，本科概不受理。
2、供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。
3、本次采购活动解释权归汉源县中医医院所有。
第四章、比选文件部分格式
一、封面
汉源县中医医院医院
病床一批院内比选项目

比选文件
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
年  月  日
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加汉源县中医医院导管室耗材一批院内比选项目比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):（签字）
委托代理人：（签字）手机：
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
日期：年月日
注：附法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖单位公章）
其他内容
1、参加政府采购项目代理业务前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函
（格式自拟）
注：所称重大违法记录，是指代理机构因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款。
2、单位、法定代表人/主要负责人在参加政府采购活动前三年内，无行贿犯罪记录
注：提供承诺函并加盖单位公章
3、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
注：提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果加盖公章。
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