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第1章 院内比选邀请函
各意向CT维保公司：
我院现有西门子16排CT一台，型号：SIEMENS Emotion 16 Slice，现拟以院内比选的方式，择优选择1家公司服务CT维保工作，兹邀请符合本次比选要求的公司参加。
一、目名称：
汉源县中医医院CT维保公司院内比选项目
二、资金来源：自有资金
三、项目简介：
	项目名称
	需求论证内容及功能要求

	汉源县中医医院CT维保公司院内比选项目
	详见第二章院内比选文件


四、参加本次比选活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本次比选不接受联合体参加。
五、比选论证文件发布：
可通过以下方式免费获得比选文件：
登录汉源县中医医院网站：http://www.hyxzyy.net/，在首页“通知公告”栏目中下载；
六、联系方式：
1、汉源县中医医院医学装备科：
联系人：郑先生    联系电话：0835-4387187；  手机：18113899656

邮编：625302      邮箱：33343934@qq.com
地址：汉源县九襄镇交通南路88号（华佗外科楼5楼）
2、项目联系人及联系电话：
联系人：0835-4387187（郑先生）
2021年8月10日
第2章 招标文件
一、项目名称：汉源县中医医院CT维保公司院内比选项目

二、采购方式：院内竞争性比选
三、评分办法：综合评分法
四、项目概况：
通过院内竞争性比选的采购方式，确定1家CT维保公司，服务期限3年，合同一年一签，一年后经医院评估，通过后可以续签合同一年。
五、招标内容：
（一）比选内容：
本次比选主要对以下3个部分的内容进行竞争性比选（具体分值分布及评判标准见第三章竞争性比选须知相关内容）：

1、报价

2、技术及服务水平（技术指标、服务方案于服务能力、项目人员配置）

3、履约能力（项目业绩、信誉）
（二）比选要求：
1、参加比选的代理公司需按以上比选要求提供比选文件。
五、比选事项


因新冠疫情原因，本次比选采取网络报名的方式，报名截止时间为2021年8月16日17:00。 
递交比选文件截止时间：2021年8月18日14:00。

比选文件递交方式：密封后邮寄至四川省汉源县九襄镇交通南路88号，收件人：邬老师，联系电话：15181222867。

开标时间为2021年8月18日14:30，投标服务商不用到现场。
六、比选事项安排：
	序号
	事项
	分项
	时间
	地点
	备  注

	1
	招标文件发布
	——
	2021年8月11日
	医院网站
	招标文件获取见第一章第六条。

	2
	报名
	——
	2021年8月  11日14:00至2021年8月  16日17:00止
	网络报名
	整套公司资质、法人授权、联系方式等文件扫描发邮箱33343934@qq.com。

	3
	签到
	——
	---------
	-----------
	因疫情原因，本项目不做签到要求

	4
	开标会
	比选文件递交
	2021年8月       18日14：30正式开始
	门诊楼5楼会议室
	所有报名合格的服务商均不到医院，比选文件密封后邮寄到我院。地址：四川省汉源县九襄镇交通南路88号。收件人：邬东升  联系电话：15181222867

	
	
	比选
	
	
	开标。

	
	
	资格性审查
	
	
	——

	
	
	符合性审查
	
	
	——

	
	
	评标
	
	
	由专家组根据提供的竞争性比选文件，对照《评分表》进行评分。

	5
	公示
	——
	开标会后公示三天
	——
	医院官方网站，投标人自行查看。

	6
	签订合同
	——
	公示期满后五个工作日内
	
	未按期签订合同视为自动放弃中标资格。


（二）比选资料要求：
	文件名称
	正本
	副本
	要求

	资质文件
	1
	0
	涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《比选文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《比选文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明院内比选资料字样，以免误拆，否则后果自负。比选资料不退还，采购人承诺不向外透露磋供应商的相关信息。

	开标一览表
	1
	0
	

	比选文件
	1
	2
	


第3章 投标人须知
一、投标纪律
供应商参加比选不得有下列情形：
1、提供虚假材料谋取中标；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
3、与招标采购科室、其他供应商恶意串通；
4、向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；
5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格成交人，其比选或者成交资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象
二、比选文件
比选文件是供应商准备比选文件和参加比选的依据，同时也是评标的重要依据。供应商应认真阅读和充分理解比选文件中的所有事项、格式条款和规范要求。
1、 未做出实质性响应的风险：
供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是参加比选供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选文件将被拒绝。
2、招标文件的澄清和修改
在比选截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知供应商。
3、答疑和现场考察
本次不组织现场考察。
三、比选文件
（一）、比选文件的编制
1. 比选文件应按附件“比选文件格式”进行编写，至少包括“比选文件格式”的各项内容。本比选文件要求的证明文件投标人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，投标人认为需要提供的，也可以提供。
2.比选文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选文件正本1份，副本2份，副本可采用正本的复印件（包括证明文件）。
3.投标人应在比选文件封面加盖单位公章，比选文件侧面加盖骑缝章，否则比选文件无效。
（二）．比选文件的组成
比选文件由《资质文件》、《开标一览表》、《比选文件》三部分组成。
《资质文件》由以下内容组成：
1.提供有效的三证合一的工商营业执照（复印件加盖投标人公章）；
2.如参与代表不是法定代表人，需提供法定代表人签字的授权委托书原件（同时提供法定代表人身份证复印件，被委托代理人身份证复印件均加盖本单位公章）； 
3．三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件（承诺函原件加盖投标人公章）。
4.供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，并加盖本单位公章）。
5.没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果并加盖本单位公章）。
《开标一览表》由以下内容组成：
加盖公章的“开标一览表”，具体见第四章格式。
《比选文件》由以下内容组成，具体需要提供的资料以第二章第四条所列为准。
1、报价

2、技术及服务水平（技术指标、服务方案于服务能力、项目人员配置）

3、履约能力（项目业绩、信誉）
（三）、比选文件格式
供应商应严格按照比选文件第四章中提供的“比选文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由供应商自行编制。
（四）、比选文件的密封和标注
1、供应商应在比选文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称及分包号（如有分包）。
2、密封袋上应注明供应商名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。
3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。
4、未按以上要求进行密封和标注的比选文件将被拒绝。
（五）、比选文件的递交
2、本次比选只接受邮寄的比选文件。
（六）、计量单位
采用国家法定计量单位。
（七）、联合体比选
本次不接受联合体参与采购活动。
（八）、知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。
四、报名及比选须知
1、 供应商必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内竞争性比选活动。
2、 报名时需提供符合要求的资质及比选文件，逾期送达的比选文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。
3、 比选资料不退还，供应商承诺不向外透露投标人信息。
五、比选须知
（一）、投标人开标须知：
1、供应商未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。
2、我院医学装备科在比选文件规定的时间和地点组织本次比选活动，供应商不须派代表参加。
3、比选时，医学装备科将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。
（二）、比选程序
主持人按照招标文件规定的开标时间宣布会议开始，按照规定要求主持比选会。比选会将按以下程序进行：
1、宣布比选会开始。主持人当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据报名表宣布参加比选的供应商名单。
2、比选小组综合打分，总分100分，确定推荐意向合格供应商顺序。
（三）、比选确定中标原则：
1、综合评分法：由比选专家小组根据报价、技术指标、服务方案与服务能力、项目人员配置、业绩、社会信誉共六个方面对照评分表进行打分，按评分高低推荐中标合格供应商顺序。
	1
	
	报价30%
	以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)* 30分
	30分

	2
	技术及服务水平
	技术指标30%
	完全满足维修服务需求得30分，普通需求每一条不满足扣3分。带*号一项不满足扣5分
	30分

	
	
	服务方案与服务能力30%
	1、提供详细完整的服务计划与实施计划得3-8分。
2、提供应急管理措施（应急响应方案）得3-8分。
3、提供技术服务措施（维修服务、培训服务、远程服务）得3-8分。
4、提供质量管理措施（质量控制体系建设）得3-8分。
5、根据投标人针对本项目制定的应急预案进行综合评价：包含应急预案的得3-8分；
	30分

	
	
	项目人员配置
	具有专业的医疗设备维修或维护人员按下列标准进行评分：
（1）具有高级专业人才技能培训证书的每有一名得2分的；最多得4分。
（2）具有服务管理师一名得1分、最多得4分。
	3分

	3
	履约能力
	项目业绩
	2017年以来，投标人具有类似项目业绩的（合同内容应至少包含相应包段任意一类设备），每有一个的得1分，最多得5分。
提供项目业绩合同复印件和合同资金支付的银行票据复印件（合同资金为分期付款的，至少应提供一次合同资金支付的银行票据复印件）。
在省内有CT维修服务业绩，（提供维修服务协议或相关票据）一个得2分， 最高得5分。
	5分

	
	
	信誉
	（1）服务供应商具有售后服务认证证书得4分，未提供不得分。
（2)服务供应商具有质量服务诚信单位证书的得3分。未提供不得分。
（提供有效证书复印件，复印件加盖投标人公章鲜章）
	2分


（四）、成交通知书
医学装备科向成交方发出成交通知书，成交通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。
1、成交通知书发出后，采购人改变成交结果 ，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
2、成交供应商的比选文件本应作为无效比选处理或者有政府采购法律规章制度规定的成交无效情形的，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
（五）、废标：
本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2、因重大变故，采购任务取消的。
3、成交供应商的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。
六、采购项目技术服务要求及商务要求

一、技术要求

1、提供 CT 整机技术保修服务；（不包含所有备件及球管和探测器，高压注射器、工作站等外围设备）。
▲2、服务期内，接到医院故障报修 1 小时内电话响应，停机故障工程师应在 8 小时内到达现场（包括节假日）。
3、服务期内，对 CT 设备每年至少2 次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）重建系统检查;（5）滑环通讯检查;（6）软件等等。维保服务所产生的维修人员人工费、差旅费由服务商自行承担；备件费费用由设备使用方自行承担。
4、保证年开机率不低于 96%。提供全年24小时全天候远程咨询及技术指导。
5、为保证维修、维护及时性，要求公司为项目所在地省份注册公司或在有工商登记的办事处（提供相应材料证明）。
▲6、服务商在保修期内可给用户提供或更换所有配件（包含球管和探器）但必须保证与 CT 整机性能匹配。如果采购人提出图像质量不达标准时必须立即更换到满意为止。另，1000元以内的配件免费提供或更换。
7、每次服务完成后，必须填写详细服务记录，由设备使用部门签字确认并交采购人相关部门存档。
▲8、投标人提供相关服务能力证明材料，包含技术能力、人员配备、配件能力、3-4份荣誉评定、配套设施等（提供证明材料）。
二、商务要求
1、服务期限：3年（一年一签，医院考评合格续签）
2、服务地点：招标人指定地点
▲3、履约能力：⑴、供应商提供同类业绩合同5份以上；
⑵、拟派遣的自有的、驻地的维保工程师持有原厂或中国管理科学研究院职业教育研究所专业人才培训中心CT、MR专业培训证书；
⑶、3A质量服务诚信单位证书；
⑷、五星级售后服务认证证书；
⑸、提供服务管理师证书。

七、签订及履行合同和验收
公司应保证提供资料真实有效，医院对成交供应商将进行实地考核后签订合同。
1、签订合同
（1）、成交供应商在中标结果发布后，应在10个工作日内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。
（2）、合同条款由双方商定，原则上应包括成交供应商的报价及开标会中临时提出的条款及本比选文件中涉及的有关合同条款。
（3）、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
2、比选保证金
本次竞争性比选无需缴纳比选保证金。
3、履行合同
成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。
4、验收
该竞争性比选按照服务类对每一次代理活动进行过程控制，及时提出对时效性及质量的要求，每年底进行评从，确定是否续签合同。
八、其他须知
1、供应商所提交的比选文件，一律不退还；供应商报名成功，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理比选事项的，本办概不受理。
2、供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。
3、款项支付：所有服务费（含论证）参照国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号，国家发改委（2003）857号等文件规定的标准计算由第三方（具体采购项目的成交供应商）承担，费用由在代理的采购活动中由具体项目的成交供应商支付（在标书及代理活动中明确写出）
4、本次采购活动解释权归汉源县中医医院所有。
第四章、比选文件部分格式
一、封面
汉源县中医医院医院
CT维保公司院内比选项目

比选文件
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
年  月  日
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加汉源县中医医院CT维保公司院内比选项目比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):（签字）
委托代理人：（签字）手机：
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
日期：年月日
注：附法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖单位公章）
其他内容
1、参加政府采购项目代理业务前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函
（格式自拟）
注：所称重大违法记录，是指代理机构因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款。
2、单位、法定代表人/主要负责人在参加政府采购活动前三年内，无行贿犯罪记录
注：提供承诺函并加盖单位公章
3、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
注：提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果加盖公章。
22
- 1 -

