汉源县中医医院

关于COD(污水在线监测)运营维护服务及在线自动监测添加剂服务采购的询价函

各供应商：

根据工作需要，我院拟采购COD（污水在线监测）运营维护服务及在线自动监测添加剂服务，现就有关事宜，邀请各单位对该采购项目进行报价（报价要求详见附件1《报价须知》），我院将根据报价情况择优选取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
请将报价文件、单位法人证书、资质符合文件及服务承诺等材料的扫描件（以上资料须载明详细联系方式、加盖公章）于2024年10月24日(星期四)上午9：00前发送至邮箱13398400793@163.com（联系人：陈老师，电话：13398400793）。

附件：1.报价须知

2.报价函   
汉源县中医医院

2024年10月24日
附件1

报价须知

资质要求：

（一）一般资质要求：
1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）
6.具有独立法人资格的企业（单位），具有现场使用的COD设备厂家授予的售后服务认证授权；
7.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）
8.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）
9.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）
10.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

11.其他有利于用户的服务承诺：

以上资料均加盖单位公章
技术要求及商务要求

服务内容

COD为水质在线监测设备提供运维服务，包括：日常设备巡检、硬件维护保养、技术服务、设备巡检、故障修复、数据校准、配件及易损易耗件更换、试剂添加更换，建立台账确保在线监测系统的正常运行。

2.运维设备清单：

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	服务期限
	备注

	1
	COD水质在线自动监测仪
	LP CODcr-2011
	1台
	1年
	/

	2
	数采仪
	K37
	1台
	1年
	/

	3
	流量计
	WL-1A1
	1台
	1年
	/


★商务要求：

1.服务期限及地点：

1.1项目履约期限：服务期限为三年，合同一年一签，年度合同到期经采购人考核合格后，续签下一年度合同。
1.2服务地点：汉源县中医医院。

2.付款方式：

2.1合同签订生效并完成一年的服务后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

3.付款资料

3.1每次付款前，乙方应提供以下资料；
3.2收款账户资料（收款账户名必须与合同乙方名称一致，账户发生变化时应以书面形式通知甲方）。

3.乙方向甲方提供的发票种类为：普通发票。

4.报价要求：

4.1本次询价最高限价为总价44000.00元（大写：肆万肆仟元整），高于最高限价的报价为无效报价。

4.2本项目报总价，供应商报价应包含所有设备及所有设备配套线材，搬运费、物流费、安装费运输、调试费、培训费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。报价需提交报价函，盖章有效。

询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
（三）本次报价不接受联合体报价。
附件2
报价函
致：汉源县中医医院

根据你单位“COD（污水在线监测）运营维护服务及在线自动监测添加剂服务”询价函的要求，经研究和核算相关文件后，我方愿以人民币          元（大写           ）报价。我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

我方所提供的文件及资料均真实无误及有效，因我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

报价人：              （盖章）  

单位地址：
联系人：
联系方式：

日  期：
