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院内比选邀请函
各意向公司：
我院现需采购三套铅防护用品（铅衣，铅围领，性腺防护各3套。），现拟以院内比选的方式，择优选择1家供货商供货，兹邀请符合本次比选要求的公司参加。
一、目名称：
汉源县中医医院铅防护用品院内比选采购项目
二、资金来源：自有资金
三、项目简介：
	项目名称
	需求论证内容及功能要求

	汉源县中医医院铅防护用品院内比选采购项目

	详见第二章院内比选文件


四、参加本次比选活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本次比选不接受联合体参加。
五、比选论证文件发布：
可通过以下方式免费获得比选文件：
登录汉源县中医医院网站：http://www.hyxzyy.net/，在首页“通知公告”栏目中下载；
六、联系方式：
1、汉源县中医医院医学装备科：
联系人：郑先生    联系电话：0835-4387187；  手机：18113899656

邮编：625302      邮箱：33343934@qq.com
地址：汉源县九襄镇交通南路88号（华佗外科楼5楼）
2、项目联系人及联系电话：
联系人：0835-4387187（郑先生）
2022年3月30日
招标文件
一、项目名称：汉源县中医医院铅防护用品院内比选采购项目

二、采购方式：院内竞争性比选

三、评分办法：综合评分法

四、项目概况：

通过院内比选的采购方式，确定1家铅防护用品供应商进行供货，根据采购量及要求签订合同。

五、招标内容：

（一）比选内容：

本次比选主要对以下3个部分的内容进行竞争性比选（具体分值分布及评判标准见第三章竞争性比选须知相关内容）：

1、报价

2、参术及售后服务水平

3、履约能力（项目业绩、信誉）

（二）比选要求：

1、参加比选的公司需按以上比选要求提供比选文件。

五、比选事项


因新冠疫情原因，本次比选采取网络报名的方式，报名截止时间为2022年4月8日17:00。 

递交比选文件截止时间：2022年4月12日12:00。

比选文件递交方式：密封后邮寄至四川省汉源县九襄镇交通南路88号，收件人：邬老师，联系电话：15181222867。

开标时间为2022年4月12日14:30，投标服务商不用到现场。

六、比选事项安排：

	序号
	事项
	分项
	时间
	地点
	备  注

	1
	招标文件发布
	——
	2022年4月   1日
	医院网站
	招标文件获取见第一章第六条。

	2
	报名
	——
	2022年4月    1日08:30至2022年4月   8日17:00止
	网络报名
	整套公司资质、法人授权、联系方式等文件扫描发邮箱33343934@qq.com。

	3
	签到
	——
	---------
	-----------
	因疫情原因，本项目不做签到要求

	4
	开标会
	比选文件递交
	2022年4月12       日14：30正式开始
	医用中心八楼小会议室
	所有报名合格的服务商均不到医院，比选文件密封后邮寄到我院。地址：四川省汉源县九襄镇交通南路88号。收件人：邬东升  联系电话：15181222867

	
	
	比选
	
	
	开标。

	
	
	资格性审查
	
	
	——

	
	
	符合性审查
	
	
	——

	
	
	评标
	
	
	由专家组根据提供的竞争性比选文件，对照《评分表》进行评分。

	5
	公示
	——
	开标会后公示三天
	——
	医院官方网站，投标人自行查看。

	6
	签订合同
	——
	公示期满后五个工作日内
	
	未按期签订合同视为自动放弃中标资格。


（二）比选资料要求：
	文件名称
	正本
	副本
	要求

	资质文件
	1
	0
	涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《比选文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《比选文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明院内比选资料字样，以免误拆，否则后果自负。比选资料不退还，采购人承诺不向外透露磋供应商的相关信息。

	开标一览表
	1
	0
	

	比选文件
	1
	2
	


投标人须知
一、投标纪律
供应商参加比选不得有下列情形：

1、提供虚假材料谋取中标；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

3、与招标采购科室、其他供应商恶意串通；

4、向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格成交人，其比选或者成交资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象

二、比选文件

比选文件是供应商准备比选文件和参加比选的依据，同时也是评标的重要依据。供应商应认真阅读和充分理解比选文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

未做出实质性响应的风险：
供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是参加比选供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选文件将被拒绝。
2、招标文件的澄清和修改
在比选截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知供应商。
3、答疑和现场考察
本次不组织现场考察。
三、比选文件
（一）、比选文件的编制
1. 比选文件应按附件“比选文件格式”进行编写，至少包括“比选文件格式”的各项内容。本比选文件要求的证明文件投标人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，投标人认为需要提供的，也可以提供。
2.比选文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选文件正本1份，副本2份，副本可采用正本的复印件（包括证明文件）。
3.投标人应在比选文件封面加盖单位公章，比选文件侧面加盖骑缝章，否则比选文件无效。
（二）．比选文件的组成
比选文件由《资质文件》、《开标一览表》、《比选文件》三部分组成。
《资质文件》由以下内容组成：
1.提供有效的三证合一的工商营业执照（复印件加盖投标人公章）；
2.如参与代表不是法定代表人，需提供法定代表人签字的授权委托书原件（同时提供法定代表人身份证复印件，被委托代理人身份证复印件均加盖本单位公章）； 

3．三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件（承诺函原件加盖投标人公章）。
4.供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，并加盖本单位公章）。
5.没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果并加盖本单位公章）。
《开标一览表》由以下内容组成：
加盖公章的“开标一览表”，具体见第四章格式。
《比选文件》由以下内容组成，具体需要提供的资料以第二章第四条所列为准。
1、报价

2、技术及服务水平（技术指标、服务方案于服务能力、项目人员配置）

3、履约能力（项目业绩、信誉）

（三）、比选文件格式
供应商应严格按照比选文件第四章中提供的“比选文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由供应商自行编制。
（四）、比选文件的密封和标注
1、供应商应在比选文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称及分包号（如有分包）。

2、密封袋上应注明供应商名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的比选文件将被拒绝。

（五）、比选文件的递交
2、本次比选只接受邮寄的比选文件。
（六）、计量单位
采用国家法定计量单位。
（七）、联合体比选
本次不接受联合体参与采购活动。
（八）、知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

四、报名及比选须知
供应商必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内竞争性比选活动。

报名时需提供符合要求的资质及比选文件，逾期送达的比选文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。

比选资料不退还，供应商承诺不向外透露投标人信息。

五、比选须知
（一）、投标人开标须知：
1、供应商未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。

2、我院医学装备科在比选文件规定的时间和地点组织本次比选活动，供应商不须派代表参加。

3、比选时，医学装备科将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）、比选程序
主持人按照招标文件规定的开标时间宣布会议开始，按照规定要求主持比选会。比选会将按以下程序进行：

1、宣布比选会开始。主持人当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据报名表宣布参加比选的供应商名单。

2、比选小组综合打分，总分100分，确定推荐意向合格供应商顺序。

（三）、比选确定中标原则：
1、综合评分法：由比选专家小组根据报价、技术指标、服务方案与服务能力、项目人员配置、业绩、社会信誉共六个方面对照评分表进行打分，按评分高低推荐中标合格供应商顺序。

	1
	
	报价30%
	以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)* 30分
	30分

	2
	参数及服务水平
	参数指标40%
	完全满足参数服务需求得30分，普通需求每一条不满足扣3分。带*号一项不满足扣5分，扣完为止。
	40分

	
	
	服务方案与服务能力20%
	1、提供详细完整的服务计划与实施计划得3-8分。

2、提供应急管理措施（应急响应方案）得3-8分。

3、提供技术服务措施（维修服务、培训服务、远程服务）得3-8分。

4、提供质量管理措施（质量控制体系建设）得3-8分。

5、根据投标人针对本项目制定的应急预案进行综合评价：包含应急预案的得3-8分；
	20分

	3
	履约能力
	项目业绩
	2018年以来，投标人具有类似项目业绩的（合同内容应至少包含相应包段任意一类设备），每有一个的得1分，最多得5分。

提供项目业绩合同复印件和合同资金支付的银行票据复印件（合同资金为分期付款的，至少应提供一次合同资金支付的银行票据复印件）。
	5分

	
	
	信誉
	（1）服务供应商具有售后服务认证证书得4分，未提供不得分。

（2)服务供应商具有质量服务诚信单位证书的得3分。未提供不得分。

（提供有效证书复印件，复印件加盖投标人公章鲜章）
	5分


（四）、成交通知书
医学装备科向成交方发出成交通知书，成交通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

1、成交通知书发出后，采购人改变成交结果 ，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

2、成交供应商的比选文件本应作为无效比选处理或者有政府采购法律规章制度规定的成交无效情形的，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

（五）、废标：
本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2、因重大变故，采购任务取消的。

3、成交供应商的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。

六、采购项目技术服务要求及商务要求

一、参数要求

铅衣技术规格、参数要求
1.防护核心材料：超轻超薄、超柔软和柔软防护材料2种类别；重量4-6Kg，防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；正面左右襟100%重叠0.75mm铅当量，背面≥0.5铅当量；适用于X射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。

制作工艺：

2.无铅材料为锑和铋粉，微铅材料为铅和锑粉，铅材料为铅粉和橡胶混合材料，外部E-PTFE面料,表面防水防碘伏处理,能够有效的阻挡液体渗透至内部造成防护材料的快速老化;

3.内部E-PTFE面料,防水，防碘伏防血渍，防止防护材料内部的金属粉末与人体直接接触;

4.魔术贴采用知名品牌,3万次拉合承诺,产品3年内免费更换;

5.尼龙卡扣采用进口知名品牌,该扣具品质顶级,且耐磨,耐撞,结合顺畅,造型优美;

6.两侧肩部采用进口记忆棉减压肩垫,缓减肩部直接受力造成的高负荷作业无毒、无味、可清洗、易折叠、可悬挂、耐磨、易清洗面料、做工精细、经久耐用；

7.颜色可供挑选；

*8.符合GBZ/T 147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY0292.1-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分：材料衰减性能的测定；

*9.符合CFDA产品备案标准;

*10.检测中心检测相关认证；

*11.免费清洗维修院内现有铅衣；
铅围领技术规格、参数要求
1.防护核心材料：重量1.0kg左右

2.防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；铅当量有0.5mmpb和0.25mmpb；适用于X射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。

制作工艺：

3.铅材料为铅粉和橡胶混合材料

4.外部E-PTFE面料,表面防水处理,能够有效的阻挡液体渗透至内部造成防护材料的快速老化;

5.内部E-PTFE面料,防止防护材料内部的金属粉末与人体直接接触;魔术贴采用知名品牌,3万次拉合承诺, 魔术贴3年内免费更换;刻绣科室名字、医院名字、个人名字；

6.增强使用寿命，多种颜色可供挑选，

*7.性能标准：符合GBZ/T 147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY0292.1-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分：材料衰减性能的测定

*8.符合FDA产品备案标准;检测中心检测相关认证。

性腺防护技术参数
1 .防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；0.5铅当量；适用于X射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料。

2.无铅材料为锑和铋粉，微铅材料为铅和锑粉，铅材料为铅粉和橡胶混合材料

3.外部E-PTFE面料,表面防水防碘伏防血渍处理,能够有效的阻挡液体渗透至内部造成防护材料的快速老化；

4.内部E-PTFE面料或牛津布面料,防止防护材料内部的金属粉末与人体直接接触;魔术贴采用知名品牌,3万次拉合承诺,产品魔术贴3年内免费更换;

5.尼龙卡扣采用进口知名品牌,该扣具品质顶级,且耐磨,耐撞,结合顺畅,造型优美;

*6.性能标准：符合GBZ/T 147-2002X射线防护材料衰减性能测定方法或者YY0292.1-1997医用诊断X射线辐射防护器具第一部分：材料衰减性能的测定

*7.符合CFDA产品备案标准。

二、商务要求
1、服务期限：合同约定

2、服务地点：招标人指定地点

▲3、履约能力：⑴、供应商提供同类业绩合同5份以上；

七、签订及履行合同和验收
公司应保证提供资料真实有效，医院对成交供应商将进行实地考核后签订合同。
1、签订合同
（1）、成交供应商在中标结果发布后，应在10个工作日内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。
（2）、合同条款由双方商定，原则上应包括成交供应商的报价及开标会中临时提出的条款及本比选文件中涉及的有关合同条款。
（3）、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
2、比选保证金
本次竞争性比选无需缴纳比选保证金。
3、履行合同
成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。
4、验收
该竞争性比选按照服务类对每一次代理活动进行过程控制，及时提出对时效性及质量的要求，每年底进行评从，确定是否续签合同。

八、其他须知
1、供应商所提交的比选文件，一律不退还；供应商报名成功，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理比选事项的，本办概不受理。

2、供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。

3、款项支付：所有服务费（含论证）参照国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号，国家发改委（2003）857号等文件规定的标准计算由第三方（具体采购项目的成交供应商）承担，费用由在代理的采购活动中由具体项目的成交供应商支付（在标书及代理活动中明确写出）

4、本次采购活动解释权归汉源县中医医院所有。

第四章、比选文件部分格式
一、封面
汉源县中医医院医院
铅防护用品采购院内比选项目

比选文件
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
年  月  日
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加汉源县中医医院铅防护用品采购院内比选项目比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):（签字）

委托代理人：（签字）手机：

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

日期：年月日

注：附法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖单位公章）

其他内容
1、参加政府采购项目代理业务前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

（格式自拟）

注：所称重大违法记录，是指代理机构因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款。

2、单位、法定代表人/主要负责人在参加政府采购活动前三年内，无行贿犯罪记录

注：提供承诺函并加盖单位公章

3、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

注：提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果加盖公章。
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