汉源县中医医院

关于采购血气分析仪的询价函

各供应商：

根据工作需要，我院拟采购一台血气分析仪，现就有关事宜，邀请各单位对该服务项目进行报价（报价要求详见附件1《报价须知》），本次询价限价2万元/台，我院将根据报价情况择优选取。

请将报价文件、单位法人证书、资质符合文件及服务承诺等材料的扫描件（以上资料须载明详细联系方式、加盖公章）于2024年5月8日(星期三)上午9：00前发送至邮箱358478121@qq.com（联系人：廖老师，电话：19934051614）。

附件：1.报价须知

2.报价函
汉源县中医医院

2024年4月26日

附件1

报价须知

资质要求：

1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.提供医疗器械生产许可证
6.提供医疗器械产品注册证

7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

8.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

9.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

10.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）
11.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

12.其他有利于用户的服务承诺：
以上资料均加盖单位公章
技术要求和商务要求

（一）技术要求

1.配套试剂挂网价≤38元/人份（提供挂网价格截图）

2.测量参数:PH,PCO2,PO2,K,Na,Cl,Ca2+,Hct，Lac及Glu十项测量参数

3.卡包分离式血气分析仪，独立试剂包，规格从最小25人份-2000人份/包，上机最长45天；室温存储，有效期最长9个月。

4.月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，常温运输，上机有效期可达30天或更长，不限制测试次数，并可单独更换和使用。
5.12.1寸的TFT全彩色液晶触摸屏，支持中文病人信息输入且字库容量不少于15000汉字。
6.多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出ScVO2%和PCO2gap等参数。
（二）★商务要求：

1.交货期限及地点：

1.1项目履约期限：合同签订后30日内完成货物的配送、安装和调试，交付采购人验收、试用。

1.2交货地点：汉源县中医医院，具体地点根据项目实际情况采购人指定。

2.质量要求：

2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责，若因产品质量或安装等造成的安全事故由乙方承担全部责任。

3.付款方式：

3.1合同签订生效完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

4.报价要求：

4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有设备及所有设备配套线材，搬运费、物流费、安装费运输、调试费、培训费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

质保期：

5.1质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；首次交货后，如货物出现质量问题经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

5.2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

5.3本项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，乙方若因设备升级更新等原因不能保障供应造成甲方损失的，乙方承担全部赔偿责任，在交货时需向甲方提供设备常规备品备件。

5.4保修期届满后，设备非因采购人过错出现质量问题，乙方仍应按前款约定上门维修或更换，甲方应承担材料费，其他费用由乙方承担。其他未描述保修细节按照乙方相关文件执行。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
三、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。报价需提交报价函，盖章有效。

询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
附件2
报价函
致：汉源县中医医院

根据你单位“血气分析仪采购”询价函的要求，经研究和核算相关文件后，我方愿以人民币元（大写）报价。我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

我方所提供的文件及资料均真实无误及有效，因我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

报价人：（盖章）

单位地址：
联系人：
联系方式：

日期：
