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第1章 [bookmark: _Toc426713625][bookmark: _Toc7985]院内比选会邀请函
各意向供应商：
根据我院心身疾病科建设需求，拟进行心理测评系统服务项目院内比选采购，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加。
1、 项目名称：汉源县中医医院心理测评系统服务院内比选采购项目
二、资金来源：自筹资金 
三、比选项目简介：
	序号
	项目名称
	需求论证内容及功能要求

	1
	汉源县中医医院心理测评系统服务院内比选采购项目
	详见第二章院内比选文件


四、供应商参加本次比选活动必须具备下列条件：
	序号
	材  料  名  称
	份数
	要  求

	1
	具有校验期内的营业执照、税务登记证、机构代码证（或三证合一证明）
	1份
	原件或加盖公司印章的复印件

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供承诺书）
	1份
	原件或加盖公司印章的复印件

	3
	开具的参加采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明
	1份
	原件

	4
	法人授权委托书
	1份
	原件，如为法人本人参加则不需提供。

	5
	法人身份证复印件
	1份
	加盖公司印章的复印件

	6
	经办人身份证复印件
	1份
	加盖公司印章的复印件



五、比选论证文件发布：
可通过以下方式免费获得比选文件：
1、 电话致电汉源县中医医院信息科获取；
2、 登录汉源县中医医院网站：http://www.hyxzyy.net，在首页“医院动态”目录下的“通知公告”栏目中下载；

六、联系方式：
1、汉源县中医医院信息科办公室：
联系人：陈先生    联系电话：0835-4384990；
邮编：625302      邮箱：243568696@qq.com
地址：汉源县九襄镇交通南路88号（汉源县中医医院外科楼5楼）
2、项目联系人及联系电话：
联系人：陈先生   15881204350 


汉源县中医医院

2022年3月
第2章 [bookmark: _Toc433616656][bookmark: _Toc418167106][bookmark: _Toc15391]
招标文件
1、 项目名称：汉源县中医医院心理测评系统服务院内比选采购项目
2、 采购方式：院内比选
三、院内比选项目：
汉源县中医医院心理测评系统服务院内比选采购项目
最高限价：29.5万元
[bookmark: _Toc413326191]四、项目概况：
[bookmark: _Toc413326192]通过院内比选方式，以综合评分法确定中标方。
项目概述：
近年来，国家高度重视人民群众的身心健康，把人民群众心理健康和身体健康摆在同等重要的位置，越来越关注人民群众因为心理因素而产生对人的疾病和健康影响，强调心身统一的整体健康观。在《中国精神卫生工作规划（2012—2015年）》的文件中，明确要求二甲以上的综合医院都要开设精神科专科门诊，有条件的还应开设精神科专科病房。根据医院发展要求，在未来有必要开设心身疾病科专科门诊的建设，汉源县中医医院正在筹建的心身疾病科专科门诊建设满足行业各项标准，现将引入心理测评系统，为医院开展门诊以及住院患者的心理测评做出更好的服务，心理测评系统是精神卫生机构进行心理测量检查和心理评估重要工具，实现对被试者精神状态和心理健康的全面量化评估，帮助精神卫生机构组建现代化作为临床诊断的必要手段之一。
五、比选内容：
	序号
	项目内容
	数量
	采购预算
（万元）
	履约时间

	1
	心理测评系统服务
	1套
	29.5
	中标人应在合同签订后30个工作日内全部完成系统的安装调试并交付正常使用



六、比选要求：
系统参数要求
	序号
	名称
	主要技术要求

	
















1
	















心理测评系统服务
	1、 系统由临床量表测评中心、精神压力分析中心、社会化团体测评中心三部分构成
2、 系统支持院内服务器与云服务器双部署
3、 支持按照部门/科室、医生搜索、完成情况、医嘱时间进行搜索
4、 被试者支持姓名、全拼、首字母查找
5、 被试者支持名单导出
6、 支持被试者增删改
7、 选取被试者后支持显示所有做过的评估记录
8、 被试者评估记录支持单量表、多量表搜索、是否打印以及测试时间搜索
9、 列表支持自定义显示字段、支持标题栏排序、字段顺序调整功能
10、 支持报告时间修改、分值修改、报告修改等功能
11、 支持查看报告、下载报告、打印报告功能
12、 支持对接HIS系统自动获取医嘱
13、 支持部门/科室、医生搜索、完成情况、医嘱时间进行搜索
14、 支持临床个人报告
15、 ★支持临床个人对比报告
16、 ★支持临床个人续打报告
17、 ★支持临床整体报告：对院内使用过某量表的所有人进行整体分析
18、 [bookmark: _Toc26959]支持自动产生个人心理画像报告，心理画像报告将多量表测评结果整合为1个整体报告
19、 心理画像报告采用漫画形式，涵盖测评目的、健康说明、温馨建议、申明
20、 支持自动产生团体体检报告，团体体检报告包括背景与目标、风险预警、风险处置、温馨建议、申明环节
21、 ★支持个人心理画像的模板管理
22、 ★支持团体报告的模板管理
23、 ★系统支持心理画像的公共因子设定
24、 ★系统支持团体报告的公共因子设定
25、 支持通过测评方案管理设定该方案包含的量表
26、 支持通过测评方案管理设定该方案的预警规则
27、 支持通过测评方案管理设定体检完成后是否允许个人查看报告
28、 系统支持受测单位协作端，受测单位可通过协作端自行导入名单、管理测评进度、查看报告
29、 ★同时支持量表测评与心率变异性分析
30、 ★支持心率变异性自动分析功能
31、 ★支持自主神经系统自动分析功能
32、 ★支持心率上限、下限自主设定和实时告警功能
33、 ★支持血氧饱和度连续监测分析


七、比选事项	
本次比选采购需要报名，报名结束后，按比选时间安排组织院内比选采购；
比选事项安排：
	序号
	事项
	时间
	地点
	备  注

	1
	招标文件发布
	2022年3月28日
	医院网站
	招标文件获取见第一章第五条

	2
	比选报名
	比选文件发布之日起至2022年4月6日17：30止（节假日除外）
	网络报名或现场报名
	1、网络报名：将第一章第四条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱243568696@qq.com进行资格初审，审核通过的由医院信息科工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。
2、现场报名：按第一章第四条所列资料原件或加盖印章的复印件至医院信息科（外科楼五楼信息科办公室）现场报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。

	3
	投标保证金
	无
	
	

	4
	样品提交
	无
	
	

	5
	投标文件递交
	2022年4月7日14：00止
	现场递交地址：汉源县中医医院外科楼（外科楼五楼信息科）
	1、现场递交。
2、在截止时间前，投标公司可现场递交投标文件送达指定地点，逾期送达的取消投标资格。

	6
	开标会
	2022年4月7日
14：30
	汉源县中医医院信息科办公室
	所有参会人员需提供24小时以内的核酸检测报告，无报告不予参会。

	7
	中标通知书
	公示三个日历日后领取
	信息科
	公示结束后一周内自行到信息科领取（逾期视为自动放弃）

	8
	签订服务合同
	中标通知书领取后五个工作日内
	信息科
	未在规定时间内签到合同视为自动放弃中标资格。



（1） 比选文件
	文件名称
	正本
	副本
	要求

	开标一览表
	1
	2
	涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《投标文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《投标文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明投标资料字样，以免误拆，否则后果自负。投标资料概不退还，招标人承诺不向外透露参与咨询人信息。

	投标文件
	1
	2
	


八、其它要求与说明：
1、提供比选信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消比选资格，列入黑名单，以后我院此类活动将不再邀请参加。
2、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
3、公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加比选会，请于比选会前两天前向医院信息科电话说明，如无故不参加者，医院将不再邀请参加医院院内比选及其它采购活动。


第3章 [bookmark: _Toc418167107][bookmark: _Toc433616657][bookmark: _Toc8490]比选人须知

[bookmark: _Toc433616658][bookmark: _Toc418167108][bookmark: _Toc23156][bookmark: _Toc413326197]一、投标纪律
比选人参加比选不得有下列情形：
1、提供虚假材料谋取中标；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参选人；
3、与采购科室、其他参选人恶意串通；
4、向采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；
5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或者中标资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象

[bookmark: _Toc448835352][bookmark: _Toc24959]二、招标文件

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。
1、 未做出实质性响应的风险：
投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
2、招标文件的澄清和修改
在投标截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知投标人。
3、答疑和现场考察
详见第一章第六条。

[bookmark: _Toc448835353][bookmark: _Toc12056]三、投标文件
（一）、投标文件的组成
投标人应按照采购文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
1、 报价部分：本次采购需二次报价
投标人按照第四章格式要求填写“开标一览表”；
以上报价部分，各提供1份正本，2份副本，统一装入“开标一览表”文件袋，并按要求密封。

2、商务部分：
（1）投标函；
（2）投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件，需要加盖公章）；
（3）法定代表人授权书原件（法定代表人参加开标会的不需要提供）；
（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；
（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供承诺书）；
（6）投标人近三年中连续两年经审计的财务报告，成立不足一年的需提供基本开户行出具的资信证明；
（7）技术/服务应答表，投标人按照招标文件要求做出的技术应答，投标产品的品牌、型号、技术参数的配置；
（8）商务应答表；
（9）投标人业绩的有关证明材料；
（10）详细的项目技术方案；
（11）售后服务承诺；
（12）投标人承诺给予招标采购单位的其他优惠承诺；
（13）投标人认为需要提供的其他文件和资料。
以上商务部分，请按顺序准备资料后，形成投标人的《投标文件》，并提供正本1份、副本2份，统一装入“投标文件”文件袋，并按要求密封。
（二）、投标文件格式
投标人应严格按照招标文件第四章中提供的“投标文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由投标人自行编制。
（三）、投标文件的密封和标注
1、投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、比选项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。
2、密封袋上应注明投标人名称、比选项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。
3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。
4、未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。
（四）、投标文件的递交
1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将《开标一览表》、《投标文件》按投标须知第四条规定密封后，送达汉源县中医医院信息科。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。
2、本次招标不接受邮寄的投标文件。
（五）、计量单位
采用国家法定计量单位。
（六）、联合体投标
本次不接受联合体投标
（七）、知识产权
投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

[bookmark: _Toc448835354][bookmark: _Toc27605]四、报名及投标须知

1、 投标人必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内比选采购活动。
2、 报名时需提供符合要求的投标资质及投标文件，逾期送达的投标文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。
3、 投标资料不退还，招标人承诺不向外透露投标人信息。
[bookmark: _Toc448835355]
[bookmark: _Toc7156]五、开标须知
（一）、投标人开标须知：
1、投标人未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。
2、我院信息科在招标文件规定的时间和地点组织本次比选活动，投标人须派代表参加。
3、开标时，信息科将邀请本院相关科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）、开标程序
开标会将按以下程序进行：
1、宣布比选会开始。
2、按比选投标文件递交的逆顺序逐一进行比选。比选一般程序为：
（1）根据“供应商报名表”宣布参加比选的供应商名单；
（2）监督人员、参加比选人当众检查参选文件的密封情况；
（3）由比选小组进行审查，接受比选专家小组答疑；
（4）投标商家进行二次报价；
（5）比选小组综合打分，总分100分，确定推荐中标公司顺序。


（三）、比选确定中标原则：
1、综合评分法：由比选专家小组根据最终报价、制造商实力、投标人能力、项目的服务方案、培训方案、售后方案及优势等因素综合考虑，按综合评分高低推荐中标产品顺序。
	评分办法

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1
	投标报价  
（30分）
	报价得分计算方法
	本项目设置投标招标控制价，投标报价超过招标控制价按无效投标处理。
（1）价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。
（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
注：价格分计算保留小数点后二位。
（3）为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》和《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）小微企业、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格6%的扣除，不重复享受政策。
（5）为保障产品质量及投标人能够诚信履约，当报价明显低于其他通过符合性审查投标人平均报价的20%，应在评标现场合理的时间内提供书面说明，并应在评标现场提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	条款号
	评分因素

	2
	投标人或制造商实力37分
	产品配置
35分
	投标产品满足采购人采购需求指标的得35分；其中带“★”的产品配置不详，技术参数不清楚，有负偏离的，每出现一项扣3分，非“★”的产品配置不详，技术参数不清楚，有负偏离的，每出现一项扣1分，扣完为止。
注：针对“★”条款的技术响应，响应人需提供参数要求的技术支撑材料（如系统截图、产品检测报告等），否则对应技术参数条款将视为不满足，每出现一项扣3分，扣完为止。

	
	
	产品节能环保
1分
	投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。

	
	
	产品优惠待遇
1分
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的产品（不含附带产品）得 1 分。（享受少数民族自治待遇的省份为云南、贵州、青海，提供所投产品享受少数民族自治待遇省份相关证明材料复印件加盖投标人公章）

	3
	投标人能力3分
	投标人能够针对本项目提供专业、专职的心理服务支持团队：团队中不少于两名成员具有国家卫健委颁发的心理治疗师证书得3分，否则不得分。（提供人员资格证书复印件，劳动合同）

	4
	项目方案
21分
	实施方案
9分
	①对项目的应用安全、隐私保护提出切实可行的措施和解决方案；1-3分
②安装调试方案，1-3分
③质量保证措施，1-3分
④风险管理措施等进行对比评价，1-3分
以上4项内容有缺项的，则该项不得分。

	
	
	报告方案
12分
	投标人提供市级学生心理健康筛查的团体报告方案
①报告方案完全满足项目的完整性，先进性，得8-12分，
②报告方案基本满足项目的完整性，先进性，得3-7.9分；
③报告方案不全面，不完善，得0-2.9分。

	5
	培训方案
5分
	①相关培训方案，0-2分
②培训计划安排，0-1分
③培训方式，0-1分
④培训资料，0-1分
以上4项内容有缺项的，则该项不得分。

	6
	售后服务
4分
	①售后服务响应时间，0-1分
②售后服务内容，0-1分
③故障处理措施，0-1分
④服务团队，0-1分
以上4项内容有缺项的，则该项不得分。




（四）、中标通知书
信息科向中标方发出中标通知书，中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。
1、中标通知书发出后，采购人改变中标结果 ，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
2、中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律规章制度规定的中标无效情形的，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
（五）、废标：
本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2、因重大变故，采购任务取消的。
3、投标人的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。
4、投标报名不足3家的。
[bookmark: _Toc448835356]
[bookmark: _Toc5063]六、签订及履行合同和验收
1、签订合同
（1）中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。
（2）合同条款由双方商定，另行拟定。原则上应包括中标方的报价及开标会中临时提出的条款及本采购文件中涉及的有关合同条款。
（3）按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
（4）中标人在合同签订之后5个工作日内，将签订的合同（一式四份）送一份到信息科存档。
2、投标保证金
无投标保证金
3、履行合同
中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。
4、验收
中标人与采购人应参照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知 》的要求进行验收。
[bookmark: _Toc415129767][bookmark: _Toc448835357]
7、 [bookmark: _Toc8747]其他须知

1、投标人所提交的投标文件，一律不退还；投标人在递交标书和交纳保证金后，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理投标事项的，本办概不受理。
2、投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
3、款项支付：由双方在合同中约定。
4、本次采购活动解释权归汉源县中医医院所有。




[bookmark: _Toc448835358]

[bookmark: _Toc10775]第四章、投标文件部分格式

[bookmark: _Toc448835359][bookmark: _Toc415129769][bookmark: _Toc31485]一、投标函

汉源县中医医院：
我方全面研究了“                      ”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方(投标单位的名称)全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标单价见开标一览表。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后为贵方提供服务。并完成应尽义务。
3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，“开标一览表”1份。
4、我方愿意提供贵办可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为；
6、我方承诺所提供的投标项目达到贵方提出的标准要求。
7、我方所投标的所有资料不再收回。



比选人名称：       （盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：  



[bookmark: _Toc448835360][bookmark: _Toc415129771][bookmark: _Toc2176][bookmark: _Toc415129770]二、法定代表人授权书

汉源县中医医院：
本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“”项目（比选项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

法定代表人签字：
授权代表签字：
比选人名称：      （盖章）
日期：

注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。




























[bookmark: _Toc448835361][bookmark: _Toc28868]三、比选人基本情况表
	比选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	QQ
	

	法人代表
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	
	其中
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账  号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	



比选人名称：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：















[bookmark: _Toc415129772][bookmark: _Toc448835362]

[bookmark: _Toc4411]四、开标一览表
项目名称： 
比选项目编号：                                

	序号
	产品名称、品牌及型号
	数量
	投标单价
	投标总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




注：
1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它全部费用。
2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。


比选人名称：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：


[bookmark: _Toc16640][bookmark: OLE_LINK25]五、技术/服务应答表
比选单位名称：
比选项目编号：
	序号
	产品名称
	比选文件要求
	比选产品参数
	[bookmark: _Toc491724577]响应/偏离（正、负）
	偏差描述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	



注：（1）供应商应把招标项目第二章的全部技术要求按顺序列入此表，并对照技术要求进行逐条应答。
（2）偏离部分应明确作出偏离描述。
（3）招标文件中要求对该部分内容提供证明材料的，投标人应按照要求提供相应证明材料，否则不予认可。
（4）比选单位应分项目填制本表，页数不够时请自行复印或按格式添加。
（5）供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

比选人名称：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：



[bookmark: _Toc26469]六、商务应答表
[bookmark: _Toc415129773]比选单位名称：
比选项目编号：
	序号
	比选文件要求
	比选应答
	响应/偏离（正、负）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	
	
	




[bookmark: _Toc448835363]注：
1. 供应商应按比选文件第五章要求将相应商务要求列入此表并逐条应答。
2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

比选人名称：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：



[bookmark: _Toc22404]七、投标人类似业绩材料
项目名称：
比选项目编号：                                
	项目名称
	完成时间
	项目金额
	采购方

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商（限于供应商自已的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。
[bookmark: _Toc448835364]

[bookmark: _Toc4081]八、售后服务相关承诺
由投标方自行列出，主要为售后服务相关承诺、给予的其他各种优惠条件。














[bookmark: _Toc29759]第五章 其他商务要求
1、知识产权
成交供应商应保证所提供的服务或其任何一部份均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
2、交货期
中标人应在合同签订后30个工作日内全部完成系统的安装调试并交付正常使用。
3、免费维护期
软件验收合格后进入一年免费维护期。
4、付款方式
合同签订之日起10日内，甲方向乙方支付合同金额30%款项，项目验收合格10日内支付合同金额65%款项，剩余的合同款项5%作为项目质保金在质保期完成后的10日内由甲方支付给乙方。
5、验收标准
（1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
（2）产品技术资料、授权文件等资料齐全；
（3）在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
（5）产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
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