附件1：
汉源县中医医院电梯维护保养服务内容及要求

1.服务范围：
  本项维护保养电梯位于我院内科楼、外科楼、门诊楼、医养中心、康复中心、制剂楼、肿瘤科，共计19 台电梯。
2. 服务标准：
 （1）国家颁布的电梯使用、管理与维修保养规则（TSGT5002-2017）。
 （2）国家颁布的电梯维修规范。
 （3）国家、行业或生产厂家保养规范及相关标准。
3. 服务期限：
  比选后告知。
4. 其它要求：
  （1）维保方接到我院紧急报修后，需在30分钟内，及时派遣专业维保人员赶赴现场，进行故障处理或人员救援。
  （2）协助院方做好电梯安全、相关资料管理及办理相关证照工作。
  （3）维保期内，维保方拒不接受我院合理的工作安排，或严重违反国家相关法规、行业规范从而造成严重后果，我院有权终止双方合同。
  （4）维保期内，维保方在维护保养设备工作过程中，因疏忽、失职，或提供的服务发生其它不符合相关规定要求的情况，造成我院设备、其它财产或任何人身的损害（含第三方），维保方负责赔偿由此造成的损失。维护保养过程中，维保企业需做好安全管理，为维修人员购置工伤保险，维保人在履约服务期间的工伤责任事故自行负责。
  （5）国家标准例行保养所需之辅料由中选维保方提供，零部件受损或正常运行达到使用期限的，更换费用由我院承担。
  
