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第1章 院内比选邀请函
各意向电梯维保公司：
我院内科楼、外科楼、门诊楼、医养中心、康复中心、制剂楼、肿瘤科，共计19 台电梯，现拟以院内比选的方式，择优选择1家公司服务电梯维保工作，兹邀请符合本次比选要求的公司参加。
一、项目名称：
汉源县中医医院电梯维保公司院内比选项目
二、资金来源：自有资金
三、项目简介：
	项目名称
	需求论证内容及功能要求

	汉源县中医医院电梯维保公司院内比选项目
	详见第二章院内比选文件


四、参加本次比选活动必须具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本次比选不接受联合体参加。
五、比选论证文件发布：
可通过以下方式免费获得比选文件：
登录汉源县中医医院网站：http://www.hyxzyy.net/，在首页“通知公告”栏目中下载；
六、联系方式：
1、汉源县中医医院医学装备科：
联系人：郑先生    联系电话：0835-4387187；  手机：18113899656

邮编：625302      邮箱：33343934@qq.com
地址：汉源县九襄镇交通南路88号（医技综合保障楼8楼）
2、项目联系人及联系电话：
联系人：0835-4387187（郑先生）
2022年6月24日
第2章 招标文件
一、项目名称：汉源县中医医院电梯维保公司院内比选项目

二、采购方式：院内竞争性比选
三、评分办法：综合评分法
四、项目概况：
通过院内竞争性比选的采购方式，确定1家电梯维保公司，服务期限3年，合同一年一签，一年后经医院评估，通过后可以续签合同一年。项目最高限价19台电梯8万/年，资金来源为自筹资金。

五、日常维护保养的范围及内容：

院内19台电梯设备的日常维护、保养、急修和协助年检等服务，投标人按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）完成半月、季度、半年、年度维修保养工作。

（1）轿内检查项目

了解电梯运行情况，挂保养牌；检查安全触板，光电装置。

检查轿厢照明、紧急照明灯、对外联络装置。

检修指层灯、指令按钮灯、控制开关。

（2）轿厢及厅门项目

清理轿门上下坎、门刀、门联锁、强迫开关；清扫轿顶卫生。

调整安全钳、导靴位置、加油盒注油、磁开挂该间隙。

检查安全窗及开关、安全钳开关、双稳态磁开关、KNE开关。

检查呼梯按钮、灯、指层灯、到站钟、消防开关。

调整开门机速度、皮带轮紧度、限位开关位置及走线。

（3）井道检查项目

擦洗门触点、调整门锁滚轮、门锁间隙、清洁厅门上下坎。

检查随行电缆有无扭曲、划破、检修井道检修灯。

检查引绳、悬挂装置、限速器钢丝绳。

检查缓冲器油质油量、开关功能。

检查底坑开关、照明。

检查限速器断绳开关、涨紧装置联及高度。

检查补偿器、绳、悬挂装置、补偿器装置、清扫地坑。

检查对重缓冲器缓冲距离、导向轮过轿轮注油。

检修选层器钢带及附属装置、断带开关。

检查井道内各限位开关、极限开关、换速开关。

轿顶井道、接线盒、接地螺丝检查、紧固。

（4）机房检查项目

清扫机房卫生、清洁引机、限速器、控制屏。

清查接触器主触点。

清查全部控制屏上的继电器、电源装置。

清查主电机或引机的油质油量。

检修限速器闸瓦开关、润滑。

检查测速机输出、检查测速机接地装置。

检查紧急照明电源、主电源开关及三相电压。

检修制动器开关、调整间隙。

检查梯群监控屏、检查电器设备上的全部熔丝。

（5）其它检查项目

检查、清洗、调整引钢丝绳、刷标记。

清洗导轨、检查坚固件、限速器功能试验。

紧急供电、消防功能检查。

填写保养记录和保养周期表。

(6)日常维修、保养执行标准：

GB/T18775《电梯维修规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》

TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》

DB33/728-2009《四川省电梯维修保养安全管理规范》

《电梯安装使用维护说明书》

除上述标准外，还应当满足当地相关行政主管部门的要求，符合甲方物业设施设备管理的相关要求。

6、 投标人资格

1、特种设备安装改造维修许可证C级及以上；

2、投标人必须具有法人资格，注册资金在50万以上，企业年检合格；

3、近两年完成了多个或至少完成了三个以上类似项目。

4、近三年企业财务状况、企业银行资信和企业信誉良好，没有发生过经济纠纷及质量问题投诉；

5、投标人代表不是法定代表人的，应当出具法人代表授权委托书；

七、招标内容：
（一）比选内容：
本次比选主要对以下3个部分的内容进行竞争性比选（具体分值分布及评判标准见第三章竞争性比选须知相关内容）：

1、报价

2、技术及服务水平（技术指标、服务方案于服务能力、项目人员配置）

3、履约能力（项目业绩、信誉）
（二）比选要求：
1、参加比选的公司需按以上比选要求提供比选文件。
（三）、比选事项


因新冠疫情原因，本次比选采取网络报名的方式，报名截止时间为2022年6月28日17:00。 
递交比选文件截止时间：2022年7月1日14:00。

比选文件递交方式：密封后邮寄至四川省汉源县九襄镇交通南路88号，收件人：邬老师，联系电话：15181222867。

开标时间为2022年7月1日14:30，投标服务商不用到现场。
（四）、比选事项安排：
	序号
	事项
	分项
	时间
	地点
	备  注

	1
	招标文件发布
	——
	2022年6月24日
	医院网站
	招标文件获取见第一章第六条。

	2
	报名
	——
	2022年6月  24日14:00至2021年6月  28日17:00止
	网络报名
	整套公司资质、法人授权、联系方式等文件扫描发邮箱33343934@qq.com。

	3
	签到
	——
	---------
	-----------
	因疫情原因，本项目不做签到要求

	4
	开标会
	比选文件递交
	2022年7月       1日14：30正式开始
	医养中心8楼会议室
	所有报名合格的服务商均不到医院，比选文件密封后邮寄到我院。地址：四川省汉源县九襄镇交通南路88号。收件人：邬东升  联系电话：15181222867

	
	
	比选
	
	
	开标。

	
	
	资格性审查
	
	
	——

	
	
	符合性审查
	
	
	——

	
	
	评标
	
	
	由专家组根据提供的竞争性比选文件，对照《评分表》进行评分。

	5
	公示
	——
	开标会后公示三天
	——
	医院官方网站，投标人自行查看。

	6
	签订合同
	——
	公示期满后五个工作日内
	
	未按期签订合同视为自动放弃中标资格。


（五）比选资料要求：
	文件名称
	正本
	副本
	要求

	资质文件
	1
	0
	涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《比选文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《比选文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明院内比选资料字样，以免误拆，否则后果自负。比选资料不退还，采购人承诺不向外透露磋供应商的相关信息。

	开标一览表
	1
	0
	

	比选文件
	1
	2
	


第3章 投标人须知
一、投标纪律
供应商参加比选不得有下列情形：
1、提供虚假材料谋取中标；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
3、与招标采购科室、其他供应商恶意串通；
4、向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；
5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格成交人，其比选或者成交资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象。
二、比选文件
比选文件是供应商准备比选文件和参加比选的依据，同时也是评标的重要依据。供应商应认真阅读和充分理解比选文件中的所有事项、格式条款和规范要求。
1、 未做出实质性响应的风险：
供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是参加比选供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选文件将被拒绝。
2、招标文件的澄清和修改
在比选截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知供应商。
3、答疑和现场考察
本次不组织现场考察。
三、比选文件
（一）、比选文件的编制
1、比选文件应按附件“比选文件格式”进行编写，至少包括“比选文件格式”的各项内容。本比选文件要求的证明文件投标人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，投标人认为需要提供的，也可以提供。
2、比选文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选文件正本1份，副本2份，副本可采用正本的复印件（包括证明文件）。
3、投标人应在比选文件封面加盖单位公章，比选文件侧面加盖骑缝章，否则比选文件无效。
（二）、比选文件的组成
比选文件由《资质文件》、《开标一览表》、《比选文件》三部分组成。
《资质文件》由以下内容组成：
1、提供有效的三证合一的工商营业执照（复印件加盖投标人公章）；
2、如参与代表不是法定代表人，需提供法定代表人签字的授权委托书原件（同时提供法定代表人身份证复印件，被委托代理人身份证复印件均加盖本单位公章）； 

3、三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件（承诺函原件加盖投标人公章）。
4、供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，并加盖本单位公章）。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果并加盖本单位公章）。
（三）、《开标一览表》由以下内容组成：
加盖公章的“开标一览表”，具体见第四章格式。
（四）、《比选文件》由以下内容组成，具体需要提供的资料以第二章第四条所列为准。
1、报价

2、技术及服务水平（技术指标、服务方案于服务能力、项目人员配置）

3、履约能力（项目业绩、信誉）
（五）、比选文件格式
供应商应严格按照比选文件第四章中提供的“比选文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由供应商自行编制。
（六）、比选文件的密封和标注
1、供应商应在比选文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称及分包号（如有分包）。
2、密封袋上应注明供应商名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。
3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。
4、未按以上要求进行密封和标注的比选文件将被拒绝。
（七）、比选文件的递交
1、本次比选只接受邮寄的比选文件。
（八）、计量单位
采用国家法定计量单位。
（九）、联合体比选
本次不接受联合体参与采购活动。
（十）、知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。
四、报名及比选须知
1、 供应商必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内竞争性比选活动。
2、 报名时需提供符合要求的资质及比选文件，逾期送达的比选文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。
3、 比选资料不退还，供应商承诺不向外透露投标人信息。
五、比选须知
（一）、投标人开标须知：
1、供应商未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。
2、我院医学装备科在比选文件规定的时间和地点组织本次比选活动，供应商不须派代表参加。
3、比选时，医学装备科将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。
（二）、比选程序
主持人按照招标文件规定的开标时间宣布会议开始，按照规定要求主持比选会。比选会将按以下程序进行：
1、宣布比选会开始。主持人当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据报名表宣布参加比选的供应商名单。
2、比选小组综合打分，总分100分，确定推荐意向合格供应商顺序。
（三）、比选确定中标原则：
1、综合评分法：由比选专家小组根据报价、技术指标、服务方案与服务能力、项目人员配置、业绩、社会信誉共六个方面对照评分表进行打分，按评分高低推荐中标合格供应商顺序。
	1
	报价得分
	有效投标中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50；
	50

	2
	公司资质
	具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》(电梯)安装（含修理）许可参数V≤6.0m/s得10分；许可参数≤2.5m得6分；许可参数≤1.0m得3分及以上资质。
	10

	
	电梯维保人员
	电梯维保人员具有特种设备作业人员证，8人以上得10分，8（不含）--5（含）人得5分，5（不含）人及以下得3分。
备注：需提供以上人员2019年1月至今任意连续三个月在本单位的社保缴纳证明和身份证正面和反面扫描件。
	10

	3
	服务响应时间
	承诺到达故障现场的服务响应时间，30分钟内到达，须提供相应的承诺书及证明材料，不满足及无证明材料不得分。
	10

	
	专业维保内容
	A.应答方准确理解项目需求内容，提供详细的项目实施方案，方案描述很好，内容详细可操作性强，人员分工合理；得10（含）-5（不含）分。
B.应方能理解项目需求内容，提供较为一般项目实施方案，方案描述一般，内容较清晰，人员分工较合理；得5（含）-2（不含）分。
C.应答方对项目需求内容的理解不全，项目实施方案简陋，方案描述欠佳，内容不清楚，人员分工不合理；得3（含）-1（含）分。
D.未表述得0分。
	10

	
	服务承诺
	A.提供很好的服务承诺及额外服务，具备完善的服务流程和规范，并制定详细具体的服务保障具体措施，得10（含）-8（不含）分。
B.提供一般的服务承诺及额外服务，具备相对完善的服务流程和规范，制定相对一般的服务保具体措施，得8（含）-4（不含）分。
C.服务承诺较差，缺乏具体内容，得4（含）-1（含）分。
D.未表述得0分。
	10


（四）、成交通知书
医学装备科向成交方发出成交通知书，成交通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。
1、成交通知书发出后，采购人改变成交结果 ，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
2、成交供应商的比选文件本应作为无效比选处理或者有政府采购法律规章制度规定的成交无效情形的，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
（五）、废标：
本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2、因重大变故，采购任务取消的。
3、成交供应商的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。
六、采购项目技术服务要求及商务要求

一、技术要求

1、乙方按照半月、季度、半年、年度维保项目（内容）及质量标准要求进行工作。
2、电梯发生紧急关人事件，乙方接到通知后30分钟内赶到现场做紧急处理；电梯发生一般故障或节假日，乙方接到通知后60分钟内赶到现场并及时修复。
3、乙方人员每次维修保养后，须由甲方人员予以签字认可。
4、除紧急修理外，乙方之保养工作尽可能根据甲方的要求安排，如甲方变更需提前一周通知乙方。
5、每年电梯须根据国家与政府规定由乙方申报年检。
6、每年电梯年检前由乙方负责对电梯进行维修检查，使电梯达到年检标准，有换件情况按本合同标准处理。
7、电梯年检需由乙方向技术监督局申报，技术监督局收取的检测费由乙方负责。
8、乙方若因维保不当发生复检，全部复检费用由乙方自行承担。
9、乙方保证一次性通过年检，并对因未通过年检而发生的整改项目进行整改且承担复检费用。
二、商务要求

1、（1）国家颁布的电梯使用、管理与维修保养规则（TSGT5002-2017）。

  （2）国家颁布的电梯维修规范。

  （3）国家、行业或生产厂家保养规范及相关标准。

2、其它要求：

  （1）协助院方做好电梯安全、相关资料管理及办理相关证照工作。

  （2）维保期内，维保方拒不接受我院合理的工作安排，或严重违反国家相关法规、行业规范从而造成严重后果，我院有权终止双方合同。

  （3）维保期内，维保方在维护保养设备工作过程中，因疏忽、失职，或提供的服务发生其它不符合相关规定要求的情况，造成我院设备、其它财产或任何人身的损害（含第三方），维保方负责赔偿由此造成的损失。维护保养过程中，维保企业需做好安全管理，为维修人员购置工伤保险，维保人在履约服务期间的工伤责任事故自行负责。

  （4）国家标准例行保养所需之辅料由中选维保方提供，零部件受损或正常运行达到使用期限的，费用高于300元更换费用由我院承担，低于300元由乙方承担。

七、签订及履行合同
公司应保证提供资料真实有效，医院对成交供应商将进行实地考核后签订合同。
1、签订合同
（1）、成交供应商在中标结果发布后，应在10个工作日内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。
（2）、合同条款由双方商定，原则上应包括成交供应商的报价及开标会中临时提出的条款及本比选文件中涉及的有关合同条款。
（3）、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
2、比选保证金
本次竞争性比选无需缴纳比选保证金。
3、履行合同
成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。
八、其他须知
1、供应商所提交的比选文件，一律不退还；供应商报名成功，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理比选事项的，本办概不受理。
2、供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。
3、本次采购活动解释权归汉源县中医医院所有。
第四章、比选文件部分格式
一、封面
汉源县中医医院医院
电梯维保公司院内比选项目

比选文件
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
年  月  日
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加汉源县中医医院电梯维保公司院内比选项目比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):（签字）
委托代理人：（签字）手机：
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
日期：年月日
注：附法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖单位公章）
其他内容
1、参加政府采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函
（格式自拟）
注：所称重大违法记录，因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款。
2、单位、法定代表人/主要负责人在参加政府采购活动前三年内，无行贿犯罪记录
注：提供承诺函并加盖单位公章
3、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
注：提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果为准，打印从开始报名之日起至递交报名资料前一天的任何一天在“信用中国”和“中国政府采购网”的查询结果加盖公章。
22
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