附件二：
汉源县中医医院药剂实验室仪器设备清单
	仪器名称
	规格
	数量

	普通电炉
	功率2KW
	3个

	石棉电炉
	功率1KW
	3个

	石棉网
	尺寸20
	10张

	
	尺寸15
	10张

	不锈钢锅
	尺寸20
	3个

	
	尺寸35
	3个

	玻璃棒
	10公分
	30根

	
	30公分
	20根

	酒精温度计
	量程100℃
	2根

	水银温度计
	量程300℃
	2根

	实验铁架台
	高50公分带铁圈，铁架及固定夹
	5个

	过滤布
	120目
	2米

	
	300目
	2米

	索氏提取器
	试验用 250ml
	3套

	烧杯
	5ml
	10个


	
	50ml
	20个

	
	100ml
	20个

	
	200ml
	20个

	
	250ml
	10个

	
	500ml
	10个

	
	1000ml
	6个

	
	2000ml
	6个

	
	3000ml
	6个

	量筒
	10ml
	10个

	
	25ml
	10个

	
	250ml
	10个

	
	50ml
	10个

	
	100ml
	10个

	
	500ml
	3个

	
	1000ml
	2个

	量杯
	25ml
	10个

	
	50ml
	10个

	
	100ml
	10个

	锥形瓶
	250ml
	20个

	
	100ml
	10个

	
	500ml
	2个

	容量瓶
	5ml
	5个

	
	10ml
	5个

	
	50ml
	5个

	
	100ml
	5个

	
	250ml
	

	吹瓶（试剂瓶）
	透明，125ml
	20个

	
	棕色，125ml
	10个

	分液漏斗
	60ml
	4个

	
	250ml
	2个

	
	125ml
	10个

	蒸馏水瓶
	5000ml
	2个

	洗耳球
	实验用  中号
	5个

	移液管 
	1ml
	10个

	
	2ml
	10个

	
	5ml
	10个

	
	10ml
	10个

	
	25ml大肚
	5个

	
	50ml大肚
	5个

	胶头滴管
	实验用150mm
	10个

	坩埚
	50ml
	10个

	
	100ml
	10个

	
	25ml
	5个

	蒸发皿
	60ml(玻璃、陶瓷)
	10个

	
	100ml（玻璃、陶瓷)
	10个

	酸式滴定管
	实验用25ml
	2个

	碱式滴定管
	实验用25ml
	2个

	密度计
	实验用
	2个

	酒精计
	实验用
	2个

	漏斗
	10公分
	5个

	
	15公分
	5个

	冷凝器带弯头
	直式400mm
	5个

	
	球式400mm
	5个

	带盖，磨砂口圆底烧瓶
	100ml
	5个

	
	250ml
	5个

	
	500ml
	5个

	橡胶管
	实验用8*12
	10m

	薄层板
	G板，20*10
	200张

	
	GF254，20*10
	50张

	展开槽
	单缸  100*200
	2个

	
	双缸 100*200
	1个

	干燥缸
	内径30
内径40
	1个
1个

	称量纸
	实验用 10*10
	200张

	普通滤纸
	实验用 12.5
	200张

	定量滤纸
	实验用 12.5
	200张

	PH试纸
	0—14
	20本

	
	2—10
	20本

	恒温水浴锅 
	6孔以上
	1台

	称量瓶
	5ml 25*25mm
	5个

	
	10ml  50*30mm
	5个

	试管
	5ml具塞
	20个

	
	10ml具塞
	10个

	
	10ml不具塞
	20个

	镊子
	大16cm
	1 个

	
	小12.5cm
	1个

	药匙
	实验用
	20个

	试管刷

	大
	2个

	
	小
	2个

	干燥剂
	变色硅胶
	3公斤

	试剂瓶
	1000ml棕色
	2个

	
	1000ml透明
	2个

	抽滤瓶
	带布什漏斗  1000ml+80mm
	1套

	挥发油提取装置
	实验用
	1套

	塑料桶
	10L
	2个

	
	25L
	3个

	酒精桶
	25L
	5个

	
	50L
	5个

	湿度计
	
	1支

	显色剂喷瓶
	50ml
	5个

	玻璃减压干燥器
	30cm
	1个

	
	50cm
	1个

	培养皿
	
	20个

	架盘天平
	游标式
	5个

	比重计
	
	1个

	搪瓷方盘
	大、中、小
	各3个

	不锈钢方盘
	大、中、小
	各3个

	不锈钢桶 
	大、中、小
	各3个

	载玻片 
	
	2盒

	盖玻片
	
	5盒

	酒精灯
	
	2盏

	陶瓷(或玻璃) 乳钵
	大、中、小
	各一个

	水分测定管（含挥发油水分测定）

	
	1个


