附件

汉源县中医医院消毒供应中心消毒设备等采购项目
设备清单
	快速式全自动清洗消毒器
	1
	≥540L

	负压清洗机
	1
	≥150L 含蒸汽发生器

	牙科清洗机
	1
	　

	纯水处理系统
	1
	≥1000L

	医用干燥柜
	1
	　

	超声波清洗机
	1
	≥80升

	脉动真空灭菌器
	2
	容积≥1500L

	低温等离子灭菌器
	1
	≥ 180升

	小型灭菌器
	1
	≥45L

	医用真空干燥柜
	1
	≥100升

	酸化水处理系统
	1
	　

	极速生物监测系统
	1
	　低温

	极速生物监测系统
	1
	　高温

	医用绝缘检测仪 
	1
	　


	组合式污物清洗槽(含洗涤盆和柜体、五金件及配套进排水配件)
	7
	　

	清洗喷枪
	2
	　

	清洗工作台(含洗涤盆和柜体、五金件及配套进排水配件)
	5
	　

	密封回收车
	2
	　

	器械检查打包台
	4
	　

	包布检查打包台
	4
	　

	封口机
	1
	　

	转运车
	6
	　

	多功能台
	1
	　

	升降式传递窗
	3
	　

	双门互锁传递柜
	1
	　

	器械检查放大镜
	2
	　

	无油静音空压机
	4
	　

	清洗篮筐
	30
	　

	信息管理与质量追溯系统
	1
	　


