汉源县中医医院

关于选取病理试剂耗材供应商的通知

   各供应商   ：

根据工作需要，我院拟选取一家供应商为我院提供病理试剂及耗材，现就有关事宜，邀请各单位对所需试剂耗材进行报价（报价要求详见附件1《报价须知》），我院将根据报价情况择优选取。

请将报价文件、单位法人证书、资质符合文件及服务承诺等材料的扫描件（以上资料须载明详细联系方式、加盖公章）于2024年12月27日(星期五)下午16：00前发送至邮箱1160033468@qq.com.（联系人：廖老师，电话：19934051614）。

附件：1.报价须知

                汉源县中医医院

2024年12月20日

附件1

报价须知

资质要求：

1.营业执照；

2.法定代表人身份证；

3.法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）
9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：
以上资料均加盖单位公章。
二、技术要求和商务要求
（一）采购清单：

	序号
	名称
	参数需求/检测方法

	1
	取材刀柄
	1.不锈钢带刻度刀柄。

2.刻度值≥5。

3.长度≥23cm。

	2
	组织包埋盒
	1.长条孔包埋盒。

2. POM 材质。
3.带可折断式的盖子。

	3
	组织包埋盒
	1.POM材质。

2.前后端带插槽。

3.孔径：≤0.26*0.26mm。
4.适用于穿刺组织。

5.带盖，可拆卸两片式设计。

	4
	组织包埋盒
	1.长条孔包埋盒。

2.POM 材质。

3.适用于常规组织。

4.带盖，可拆卸两片式设计。

5.匹配激光打号机。

	5
	组织包埋盒
	1.POM材质。

2.前后端带插槽。

3.适用于小组织。

4.带盖，可拆卸两片式设计。

5.匹配激光打号机。

	6
	生物制片透明剂
	TO型生物制片透明剂，不溶于水，挥发性好。

对常用生物染料染色无不良影响，可对生物组织做透明处理。
提供样品。

	7
	高效切片石蜡
	熔点：56-58℃，58-60℃，60-62℃。

片状及颗粒状石蜡。

	8
	组织学专用石蜡
	1.熔点：56-58℃，58-60℃，60-62℃。

2.晶体颗粒状石蜡。

3.无毒无味易熔化，存储方便，韧性强，硬度适中。 

	9
	不锈钢包埋底模
	尺寸：7*7mm、15*15mm、24*24mm。

不锈钢材质，可反复使用。

	10
	标准级显微镜载玻片
	格法玻璃材质。

免清洗。

厚度：1.0±0.2mm。

尺寸：25*75mm。

	11
	病理级载玻片
	1.浮法玻璃材质。

2.免清洗。

3.厚度：1.0±0.2mm。

4.尺寸：25*75mm。

5.匹配激光打号机。

	12
	粘附载玻片
	正电荷处理，适用于免疫组化。

超白玻璃材质。

抛光边，45°角。

厚度：1.0±0.2mm。

尺寸：25*75mm。

	13
	标准级盖玻片24*24
	尺寸：24*24。

超白玻璃材质。

免清洗。

	14
	标准级盖玻片24*40
	1.尺寸：24*40。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。

	15
	标准级盖玻片24*32
	1.尺寸：24*32。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。

	16
	标准级盖玻片24*50
	1.尺寸：24*50。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。

4.适用于机器封片。

	17
	一次性刀片
	适用于各种品牌石蜡切片机。

不锈钢材质。

	18
	封片胶带
	不需要使用封片胶即可完成封片。

长度≥60米/卷。

韧性强，不破碎。

封片后30分钟内能够彻底干透，不需要专门晾片。

可根据组织切片大小，进行不同长度的切割，切割尺寸：45、50、55、60mm。

提供样品。

	19
	标本袋（大）
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。
袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 
复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 

	20
	标本袋（中）
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。
袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 
复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 

	21
	标本袋（小）
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。
袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 
复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 

	22
	标本袋（微小）
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。
袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 
复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 

	23
	标本瓶（染色缸）
	透明玻璃材质，带盖。

	24
	塑料载玻片晾片板
	塑料材质，容量：20片。

	25
	纸质载玻片晾片板
	纸质材质，容量：20片。

	26
	染色架
	医学工程塑料或不锈钢材质，容量：20片。

	27
	细胞保存液
	适用于液基细胞制片。

	28
	沉降仓
	适用于液基细胞制片染色机。

	29
	高效粘附载玻片
	适用于液基细胞制片染色机。

	30
	无水乙醇
	分析纯，水分(H2O)≤0.3%，可用于组织标本的脱水处理。

	31
	无水乙醇
	分析纯，水分(H2O)≤0.3%，可用于组织标本的脱水处理。

	32
	95%乙醇
	分析纯，浓度≥95%，可用于组织标本的脱水处理。

	33
	95%乙醇
	分析纯，浓度≥95%，可用于组织标本的脱水处理。

	34
	75%乙醇
	体积分数≥75.0%，可用于组织标本的脱水处理。

	35
	75%乙醇
	体积分数≥75.0%，可用于组织标本的脱水处理。

	39
	二甲苯
	分析纯，蒸发残渣≤0.001%，水分(H2O)≤0.03%。

	40
	甲醛
	分析纯，含量37.0%～40.0%。

	41
	苏木素-伊红染色液（H-E）
	出厂有效期≥12个月。

打开包装后可稳定不低于30天。

由苏木素助染液(高清恒染液)、苏木素染色液(无汞)、分化液、返蓝染色液 (无氨)、伊红染色液组成。

苏木素染色液PH值：2.5-2.7（25℃），伊红染色液PH值：8.0-9.0（25℃）,苏木素助染液PH值：3.10-4.0（25℃）。

提供检测报告及样品。

	42
	清洗液
	无色透明，无沉淀及异物。

成分:饱和烷烃组合的混合物。

有效期≥18个月。

可取代二甲苯用于组织脱水、细胞染色过程中，起到透明作用。

	43
	清洗液
	1.无色透明，无沉淀及异物。

2.成分:饱和烷烃组合的混合物。

3.有效期≥18个月。

4.可取代二甲苯用于组织脱水、细胞染色过程中，起到透明作用。

	44
	封片剂
	封片超净无色，长期保存不退色。

不含有害有机溶剂。

	45
	冷冻包埋剂
	即用型。

水溶性。
多色可选。

	46
	苏木素染色液
	即用型试剂，无悬浮物，无絮状物。

2.有效期≥12个月。

	47
	伊红染色液
	1.即用型试剂，无悬浮物，无絮状物。

有效期≥12个月。

	48
	巴氏染色液
	即用型试剂，EA50染液。

	49
	巴氏染色液
	即用型试剂，橘黄G染液。

	50
	生物组织标本制备固定液（无醛）
	即用型，脱钙型，提供样品。

	51
	封片剂
	冷杉胶、溶剂油等成分组成，环保型。提供证明材料。

	52
	组织固定液
	中性缓冲福尔马林固定液，即用型试剂。

能够很好的保存组织抗原，能够满足免疫组化。

	55
	快速组织处理试剂
	用于快速组织处理，完成脱水及透明。

	56
	体液细胞保存试剂
	尿路上皮细胞保存时间≥7天不变性；化解尿沉渣，解离尿细胞，分离出具有诊断信息的癌细胞。提供样品。

	57
	Masson三色染色液
	特殊染色、即用型试剂。

	58
	Van Gieson 染色液
	特殊染色、即用型试剂。

	59
	病理糖原染色液(PAS)
	特殊染色、即用型试剂。

	60
	病理抗酸染色液
	特殊染色、即用型试剂。

	61
	爱先蓝染色液
	特殊染色、即用型试剂，pH1.0。

	62
	爱先蓝染色液
	特殊染色、即用型试剂，pH2.5。

	63
	弹性纤维染色液（维多利亚蓝法）
	特殊染色、即用型试剂。

	64
	粘液卡红染色液
	特殊染色、即用型试剂。

	65
	胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法）
	特殊染色、即用型试剂。

	66
	网状纤维染色液
	特殊染色、即用型试剂。

	67
	革兰氏染色液(快速法)
	特殊染色、即用型试剂。

	68
	姬姆萨染色液
	特殊染色、即用型试剂。

	69
	甲醇刚果红染色液
	特殊染色、即用型试剂。

	70
	六胺银染色液
	特殊染色、即用型试剂。

	71
	瑞氏-姬姆萨染色液
	特殊染色、即用型试剂。


（二）服务要求

1.本项目按照单价报价。
2.本项目采购清单不是实际采购清单，具体以采购人通知配送为准。采购人在后期若有新增的耗材需求，成交人应配合采购人提供供货服务。

3.耗材的有效期≥1年，有效期只有1年的耗材应提供有效期≥10个月（以到货之日起计算），以耗材产品有效期为准，并且必须保证耗材质量符合合同约定才可送货，否则采购人可拒绝收货或要求供应商退货。

4.供应商须提供未曾使用过的、全新的合格的货品，表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

5.供应商需保证其提供货品的安全可靠性。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

6.供应商应对提供的试剂耗材做好出入库管理工作，形成溯源机制，保障耗材的安全性和质量，采购人可对供应商进行随机抽查。

7.全部货物均按标准包装，外包装应采取防潮和防止其他损坏的必要保护措施。供应商对采购货品运输过程中出现的损毁负全部责任。 

8、负责耗材现场搬运、入库，提供耗材开箱或分装的用具；对开箱时发现的破损、近效期耗材或其他不合格包装耗材及时更换。

9、在收到采购人通知配货需求后应按照采购人要求的产品品类、数量及时间配送，相关的配送清单、产品证明材料随货交付。

（三）★商务要求：

1、交货期限：整体服务期限三年，合同一年一签，合同到期经采购人考核合格后可续签下一年度合同。每批次交货时间为接到采购人通知后30分钟内响应并在接到通知后48小时内到货，如遇采购人紧急需要的，配送时间在接到采购人通知后4小时内到货。

2、交货地点：汉源县九襄镇交通南路88号。

3、付款方式：

（1）成交供应商按正常途径提供货物并办理入库手续后，采购人凭成交供应商开具的发票，以当月入账时间为准，购入材料1个月后，次月支付上一个月货款；具体支付时间及比例以合同签定为准。

4、保险

（1）供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。供应商在项目服务实施过程中的一切安全问题由供应商自行负责，与采购人无关。

（2）供应商为本项目提供履约的所有人员应依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同，如有退休人员或其他依法不能签订劳动合同的人员应签订劳务合同，并为上述人员购买意外保险，涉及第三者责任的还应当为其购买第三者责任险。

5、知识产权及保密：供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。双方互相对尚未公开的业务、技术、财务等商业秘密和接触到的文件、资料或软件等负有保密义务。

6、其他要求

（1）供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

（2）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
三、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。
询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
报价须填制完善报价清单一览表，加盖公章有效。
报价清单一览表
 报价单位：
	序号
	名称
	参数需求/检测方法
	报价（元）

	1
	取材刀柄
	1.不锈钢带刻度刀柄。

2.刻度值≥5。

3.长度≥23cm。
	

	2
	组织包埋盒
	1.长条孔包埋盒。

2. POM 材质。
3.带可折断式的盖子。
	

	3
	组织包埋盒
	1.POM材质。

2.前后端带插槽。

3.孔径：≤0.26*0.26mm。
4.适用于穿刺组织。

5.带盖，可拆卸两片式设计。
	

	4
	组织包埋盒
	1.长条孔包埋盒。

2.POM 材质。

3.适用于常规组织。

4.带盖，可拆卸两片式设计。

5.匹配激光打号机。
	

	5
	组织包埋盒
	1.POM材质。

2.前后端带插槽。

3.适用于小组织。

4.带盖，可拆卸两片式设计。

5.匹配激光打号机。
	

	6
	生物制片透明剂
	TO型生物制片透明剂，不溶于水，挥发性好。

对常用生物染料染色无不良影响，可对生物组织做透明处理。
提供样品。
	

	7
	高效切片石蜡
	熔点：56-58℃，58-60℃，60-62℃。

片状及颗粒状石蜡。
	

	8
	组织学专用石蜡
	1.熔点：56-58℃，58-60℃，60-62℃。

2.晶体颗粒状石蜡。

3.无毒无味易熔化，存储方便，韧性强，硬度适中。 
	

	9
	不锈钢包埋底模
	尺寸：7*7mm、15*15mm、24*24mm。

不锈钢材质，可反复使用。
	

	10
	标准级显微镜载玻片
	格法玻璃材质。

免清洗。

厚度：1.0±0.2mm。

尺寸：25*75mm。
	

	11
	病理级载玻片
	1.浮法玻璃材质。

2.免清洗。

3.厚度：1.0±0.2mm。

4.尺寸：25*75mm。

5.匹配激光打号机。
	

	12
	粘附载玻片
	正电荷处理，适用于免疫组化。

超白玻璃材质。

抛光边，45°角。

厚度：1.0±0.2mm。

尺寸：25*75mm。
	

	13
	标准级盖玻片24*24
	尺寸：24*24。

超白玻璃材质。

免清洗。
	

	14
	标准级盖玻片24*40
	1.尺寸：24*40。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。
	

	15
	标准级盖玻片24*32
	1.尺寸：24*32。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。
	

	16
	标准级盖玻片24*50
	1.尺寸：24*50。

2.超白玻璃材质。

3.免清洗。

4.适用于机器封片。
	

	17
	一次性刀片
	适用于各种品牌石蜡切片机。

不锈钢材质。
	

	18
	封片胶带
	不需要使用封片胶即可完成封片。

长度≥60米/卷。

韧性强，不破碎。

封片后30分钟内能够彻底干透，不需要专门晾片。

可根据组织切片大小，进行不同长度的切割，切割尺寸：45、50、55、60mm。

提供样品。
	

	19
	标本袋（大）
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。
袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 
复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 
	

	20
	标本袋（中）
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。
袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 
复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 
	

	21
	标本袋（小）
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。
袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 
复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 
	

	22
	标本袋（微小）
	标本袋底部圆角设计，放置稳妥，直立不倒。 

袋口加密封口，袋边缘和底部不渗漏。
袋外用特制黑白油墨印刷记录标签。 
复合材料压缩而成，有效抵抗化学试剂侵蚀。 
	

	23
	标本瓶（染色缸）
	透明玻璃材质，带盖。
	

	24
	塑料载玻片晾片板
	塑料材质，容量：20片。
	

	25
	纸质载玻片晾片板
	纸质材质，容量：20片。
	

	26
	染色架
	医学工程塑料或不锈钢材质，容量：20片。
	

	27
	细胞保存液
	适用于液基细胞制片。
	

	28
	沉降仓
	适用于液基细胞制片染色机。
	

	29
	高效粘附载玻片
	适用于液基细胞制片染色机。
	

	30
	无水乙醇
	分析纯，水分(H2O)≤0.3%，可用于组织标本的脱水处理。
	

	31
	无水乙醇
	分析纯，水分(H2O)≤0.3%，可用于组织标本的脱水处理。
	

	32
	95%乙醇
	分析纯，浓度≥95%，可用于组织标本的脱水处理。
	

	33
	95%乙醇
	分析纯，浓度≥95%，可用于组织标本的脱水处理。
	

	34
	75%乙醇
	体积分数≥75.0%，可用于组织标本的脱水处理。
	

	35
	75%乙醇
	体积分数≥75.0%，可用于组织标本的脱水处理。
	

	39
	二甲苯
	分析纯，蒸发残渣≤0.001%，水分(H2O)≤0.03%。
	

	40
	甲醛
	分析纯，含量37.0%～40.0%。
	

	41
	苏木素-伊红染色液（H-E）
	出厂有效期≥12个月。

打开包装后可稳定不低于30天。

由苏木素助染液(高清恒染液)、苏木素染色液(无汞)、分化液、返蓝染色液 (无氨)、伊红染色液组成。

苏木素染色液PH值：2.5-2.7（25℃），伊红染色液PH值：8.0-9.0（25℃）,苏木素助染液PH值：3.10-4.0（25℃）。

提供检测报告及样品。
	

	42
	清洗液
	无色透明，无沉淀及异物。

成分:饱和烷烃组合的混合物。

有效期≥18个月。

可取代二甲苯用于组织脱水、细胞染色过程中，起到透明作用。
	

	43
	清洗液
	1.无色透明，无沉淀及异物。

2.成分:饱和烷烃组合的混合物。

3.有效期≥18个月。

4.可取代二甲苯用于组织脱水、细胞染色过程中，起到透明作用。
	

	44
	封片剂
	封片超净无色，长期保存不退色。

不含有害有机溶剂。
	

	45
	冷冻包埋剂
	即用型。

水溶性。
多色可选。
	

	46
	苏木素染色液
	即用型试剂，无悬浮物，无絮状物。

2.有效期≥12个月。
	

	47
	伊红染色液
	1.即用型试剂，无悬浮物，无絮状物。

有效期≥12个月。
	

	48
	巴氏染色液
	即用型试剂，EA50染液。
	

	49
	巴氏染色液
	即用型试剂，橘黄G染液。
	

	50
	生物组织标本制备固定液（无醛）
	即用型，脱钙型，提供样品。
	

	51
	封片剂
	冷杉胶、溶剂油等成分组成，环保型。提供证明材料。
	

	52
	组织固定液
	中性缓冲福尔马林固定液，即用型试剂。

能够很好的保存组织抗原，能够满足免疫组化。
	

	55
	快速组织处理试剂
	用于快速组织处理，完成脱水及透明。
	

	56
	体液细胞保存试剂
	尿路上皮细胞保存时间≥7天不变性；化解尿沉渣，解离尿细胞，分离出具有诊断信息的癌细胞。提供样品。
	

	57
	Masson三色染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	

	58
	Van Gieson 染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	

	59
	病理糖原染色液(PAS)
	特殊染色、即用型试剂。
	

	60
	病理抗酸染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	

	61
	爱先蓝染色液
	特殊染色、即用型试剂，pH1.0。
	

	62
	爱先蓝染色液
	特殊染色、即用型试剂，pH2.5。
	

	63
	弹性纤维染色液（维多利亚蓝法）
	特殊染色、即用型试剂。
	

	64
	粘液卡红染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	

	65
	胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法）
	特殊染色、即用型试剂。
	

	66
	网状纤维染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	

	67
	革兰氏染色液(快速法)
	特殊染色、即用型试剂。
	

	68
	姬姆萨染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	

	69
	甲醇刚果红染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	

	70
	六胺银染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	

	71
	瑞氏-姬姆萨染色液
	特殊染色、即用型试剂。
	


