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第1章 院内比选邀请函

各厂商、供应商：
我院门诊楼采购更换钢质隔热防火门一批，有意者请积极报名参与。
1、 项目名称：汉源县中医医院门诊楼防火门更换院内比选项目
二、资金来源：自有资金
三、项目简介：
	项目名称
	需求论证内容及功能要求

	汉源县中医医院门诊楼防火门更换院内比选项目
	详见第二章院内比选文件


四、参加本次比选活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.本次比选不接受联合体参加；
五、比选论证文件发布：
可通过以下方式免费获得比选文件：
登录汉源县中医医院网站：http://www.hyxzyy.net/，在首页“通知公告”栏目中下载；
六、联系方式：
1、汉源县中医医院总务科：
联系人：王先生    联系电话： 手机：13568756130
邮编：625302      
地址：汉源县九襄镇交通南路88号（医技综合保障楼8楼总务科）
2、项目联系人及联系电话：
联系人：13568756130（王先生）
第2章 招标文件
一、项目名称：汉源县中医医院门诊楼防火门更换院内比选项目
二、采购方式：院内竞争性比选
三、评分办法：综合评分法
四、项目概况：
通过院内竞争性比选的采购方式，择优确定1家防火门供货商，拆除现有防火门后安装新采购的防火门，工期三十天日历天。
五、招标内容：
（一）比选内容：
本次比选主要对以下5个部分的内容进行竞争性比选（具体分值分布及评判标准见第三章竞争性比选须知相关内容）：

1、报价

2、技术及其他要求

3、投标人履约能力及产品成熟度
4、实施方案

5、售后服务方案

（二）比选要求：
1、参加比选的公司需按以上比选要求提供比选文件。
五、比选事项


本次比选采取线下的方式，报名截止时间为2023年6月8日17:00。 
递交比选文件截止时间：2023年6月9日9：30 -10：00。

开标时间为2023年6月9 日10:00。

六、比选事项安排：
	序号
	事项
	分项
	时间
	地点
	备  注


	1
	招标文件发布
	——
	2023年6月1     日
	医院网站
	招标文件获取见第一章第五条。

	2
	报名
	——
	2023年6月1      日至2023年6  月8日17:00止
	现场报名
	供应商公司资质、生产厂家资质、法人授权、联系方式等文件递交到汉源县九襄镇交通南路88号（医技综合保障楼8楼总务科）。

	3
	签到
	——
	2023年6月9     日10:00 
	汉源县中医医院门诊六楼学术厅
	

	4
	开标会
	比选文件递交
	2023年6月9           日10：00正式开始
	汉源县中医医院门诊六楼学术厅
	

	
	
	比选
资格性审查
	
	
	开标。

	
	
	
	
	
	——

	
	
	符合性审查
	
	
	——

	
	
	评标
	
	
	由评审小组根据比选文件，对照《评分表》进行评分。

	5
	公示
	——
	开标会后公示3天
	——
	医院官方网站，投标人自行查看。

	6
	签订合同
	——
	公示期满后10个工作日内
	
	未按期签订合同视为自动放弃中标资格。


（二）比选资料要求：
	文件名称
	正本
	副本
	要求

	《资质文件》、

《开标一览表》、

《比选文件》
	1
	2
	涉及的《资质文件》、《开标一览表》、《比选文件》必须加盖公司鲜章，上述所有比选文件不收活页资料，必须统一装订成册加盖骑缝印章后采用纸质文件袋密封。比选资料不退还，采购人承诺不向外透露供应商的相关信息。


第3章 投标人须知
一、投标纪律
供应商参加比选不得有下列情形：
1、提供虚假材料谋取中标；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
3、与招标采购科室、其他供应商恶意串通；
4、向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；
5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格成交人，其比选或者成交资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象
二、比选文件的要求
比选文件是供应商准备比选文件和参加比选的依据，同时也是评标的重要依据。供应商应认真阅读和充分理解比选文件中的所有事项、格式条款和规范要求。
1、 未做出实质性响应的风险：
供应商没有对比选文件全面做出实质性响应是参加比选供应商的风险。没有按照比选文件要求作出实质性响应的比选文件将被拒绝。
2、招标文件的澄清和修改
在比选截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知供应商。
3、答疑和现场考察
本次不组织现场考察。
三、比选文件的内容
（一）、比选文件的编制
1. 比选文件应按附件“比选文件格式”进行编写，至少包括“比选文件格式”的各项内容。本比选文件要求的证明文件投标人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，投标人认为需要提供的，也可以提供。
2.比选文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选文件正本1份，副本2份，副本可采用正本的复印件（包括证明文件）。
3.投标人应在比选文件封面加盖单位公章，比选文件侧面加盖骑缝章，否则比选文件无效。
（二）．比选文件的组成
比选文件由《资质文件》、《开标一览表》、《比选文件》三部分组成。
《资质文件》由以下内容组成：
1.提供有效的三证合一的工商营业执照（复印件加盖投标人公章）；
2.如参与代表不是法定代表人，需提供法定代表人签字的授权委托书原件（同时提供法定代表人身份证复印件，被委托代理人身份证复印件均加盖本单位公章）； 
3．三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件（承诺函原件加盖投标人公章）。
4.供应商单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函，并加盖本单位公章）。 
《开标一览表》由以下内容组成：
加盖公章的“开标一览表”，具体见第四章格式。
《比选文件》由以下内容组成，具体需要提供的资料以第二章第五条所列为准。
1、报价

2、技术及其他要求
3、投标人履约能力及产品成熟度
4、实施方案
5、售后服务方案

（三）、比选文件格式
供应商应严格按照比选文件第四章中提供的“比选文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由供应商自行编制。
（四）、比选文件的密封和标注
1、供应商应在比选文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称及分包号（如有分包）。
2、密封袋上应注明供应商名称、项目名称及分包号（如有分包）。
3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。
4、未按以上要求进行密封和标注的比选文件将被拒绝。
（五）、比选文件的递交
现场递交。
（六）、计量单位
采用国家法定计量单位。
（七）、联合体比选
本次不接受联合体参与采购活动。
（八）、知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。
四、报名及比选须知
1、 供应商必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内竞争性比选活动。
2、 报名时需提供符合要求的资质及比选文件，逾期送达的比选文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。
3、 比选资料不退还，供应商承诺不向外透露投标人信息。
五、比选须知
（一）、投标人开标须知：
1、供应商未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。
2、我院总务科在比选文件规定的时间和地点组织本次比选活动。
3、比选时，总务科将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。
（二）、比选程序
主持人按照招标文件规定的开标时间宣布会议开始，按照规定要求主持比选会。比选会将按以下程序进行：
1、宣布比选会开始。主持人当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据报名表宣布参加比选的供应商名单。
2、比选小组综合打分，总分100分，确定推荐意向合格供应商顺序。
（三）、比选确定中标原则：
1、综合评分法：由比选专家小组根据报价、技术及其他要求、投标人履约能力及产品成熟度、实施方案、售后服务共五个方面对照评分表进行打分，按评分高低推荐中标合格供应商顺序。
	序号
	评分因素
	权重
	评分标准
	说明
	备注

	1
	报价 
	22%
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
	1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。
2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件，原件备查）。
3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

	

	2
	技术及其他要求
	28%
	产品技术参数完全满足招标文件的技术参数要求得28分。带★号的技术参数负偏离一个扣2分，扣完为止。
	带★号的技术参数需权威机构出具的检验报告为佐证。带★号的技术参数未提佐证材料的不得分
	

	3
	投标人履约能力及产品成熟度

	20%
	1、 投标人或者防火门生产厂家具有有效的环境管理体系认证证书得5分；

2、 投标人或者防火门生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书得5分；
3、投标人或者防火门生产厂家具有有效的消防产品认证证书（钢质隔热防火门甲级）得5分；
4、投标人或者防火门生产厂家具有有效的消防产品认证证书（钢质隔热防火门乙级）得5分；

	复印件加盖投标人鲜章
	

	4
	实施方案
	20%
	评审小组根据投标人提供的项目实施方案进行综合评审，其实施方案应包括但不限于：
1. 对项目的运输配送；
2. 工期安排；
3. 项目具体实施方案；
4. 安全措施及应急预防措施；
若供应商的实施方案内容完整，运输配送措施详尽合理，工期安排紧凑且优化，项目具体实施方案内容详尽、针对性强，安全措施明确合理，应急预防措施得当；整个实施方案内容具有很强的针对性、可操作性，且与实际问题紧密相关，完全符合或优于本项目基本要求的得满分20分；若供应商的实施方案有漏项扣5分。供应商的实施方案每有一项针对性不强、操作性不强，不能结合实际完全满足本项目需求的，扣2.5分，扣完为止。
	根据投标人投标文件编制情况进行评分。
	

	5
	售后服务方案
	10%
	评审小组针对本项目提供的售后服务及保障措施是否完全满足招标文件要求且包含服务响应时间、是否有详细成熟的服务能力，售后服务方案应包括但不限于：
1、售后服务实施流程及响应时间；
2、项目实施地提供备品备件配置；
若供应商的售后服务方案内容详尽，实施流程及响应时间最短，项目实时地提供的备品备件配置最多，整个售后服务方案针对性强、最能最大限度的满足本项目基本需求的得满分10分；若供应商的售后服务方案有漏项扣5分扣完为止或若供应商的售后服务方案每有一项不优化或不具有针对性和可行性的，扣2.5分。
（注：提供相关证件复印件并加盖鲜章）
	
	


（四）、成交通知书
总务科向成交方发出成交通知书，成交通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。
1、成交通知书发出后，采购人改变成交结果 ，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
2、成交供应商的比选文件本应作为无效比选处理或者有政府采购法律规章制度规定的成交无效情形的，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
（五）、废标：
本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2、因重大变故，采购任务取消的。
3、成交供应商的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。
六、采购项目技术服务要求及商务要求

一、技术要求
	序号
	名称
	主要技术要求

	1
	钢质隔热防火门（甲级）
	技术参数：经权威机构出具的检验报告结论为准
★1.材料厚度mm：合格
★2.尺寸极限偏差mm：合格
★3.配合公差mm：合格
★4.启闭灵活性：合格
★5.门扇开启力，N：合格
★6.可靠性：合格 
★7.耐火性能：合格


	2
	钢质隔热防火门（乙级）
	技术参数：经权威机构出具的检验报告结论为准
★1.材料厚度mm：合格
★2.尺寸极限偏差mm：合格
★3.配合公差mm：合格
★4.启闭灵活性：合格
★5.门扇开启力，N：合格
★6.可靠性：合格 
★7.耐火性能：合格



二、商务要求
	项目名称
	计量单位
	工程量
	最高限价（元）
	合价（含税）
	备注

	钢质隔热防火门（甲级）
	M2
	3.15
	717.62
	2260.5
	1.门框灌浆2.闭门器优于常规配置

	钢质隔热防火门（乙级）
	M2
	103.95
	717.62
	74596.6
	1.门框灌浆2.闭门器优于常规配置

	拆除现有防火门并处理
	M2
	107.1
	19.04
	2039.18
	

	墙砖零星修补
	项
	1
	1000
	1000
	

	
	
	
	
	79896.28
	


七、签订及履行合同和验收
公司应保证提供资料真实有效，医院对成交供应商将进行实地考核后签订合同。
1、签订合同
（1）、成交供应商在公示结束后，应在10个工作日内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。
（2）、合同条款由双方商定，原则上应包括成交供应商的报价及开标会中临时提出的条款及本比选文件中涉及的有关合同条款。
（3）、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
2、比选保证金
本次竞争性比选无需缴纳比选保证金。
3、履行合同
成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。
4、验收
验收由甲方组织，乙方配合进行，按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
八、其他须知
1、供应商所提交的比选文件，一律不退还；供应商报名成功，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理比选事项的，本科概不受理。
2、供应商参加比选的有关费用由供应商自行承担。
3、本次采购活动解释权归汉源县中医医院所有。
第四章、比选文件部分格式
一、封面
汉源县中医医院
门诊楼防火门更换院内比选项目
比选文件
比选申请人：（全称并加盖单位公章）
年  月  日
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加汉源县中医医院门诊楼防火门更换院内比选项目比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):              （签字）
委托代理人：          （签字）           手机：
比选申请人：                        （全称并加盖单位公章）
日期：  年   月    日
注：附法定代表人和委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）
报价函

                    (招标人名称)：

我方已仔细研究了 汉源县中医医院门诊楼防火门更换院内比选项目  (项目名称)比选文件的全部内容，愿意以招标控制价下浮      %计算后为人民币        元作为投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

竞 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

地址：                                             

电话：                                             

邮政编码：                         

                  年     月    日

法定代表人身份证明

竞标人名称：                     
单位性质：                       
地    址：                       
成立时间：       年     月      日

经营期限：                     

姓名：         （签字）系               （竞标人名称）的法定代表人(职务：
           电话:            )。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（盖单位章）。

                 竞标人：            （盖单位章）

                      年        月       日
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